## Sommaire
Sommaire
Contrat Principal | Description contrat | N° BF0 | Description BF0 | Commune | N° | Voie | Adresse complémentaire
27670 | GRAND PARIS SEINE & OISE (STEP Aubergenville, Morainvilliers)
|  | 109301 | AUBERGENVILLE - Avenue de l'Union (DO4) | AUBERGENVILLE |  | Avenue de l'Union
|  | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE |  | Boulevard Louis Renault
|  | 112307 | AUBERGENVILLE - Charles de Gaulle (DO) | AUBERGENVILLE |  | Avenue Charles de Gaulle | x : 615 823,69 y : 6 874 834,17

## Liste
Liste équipements avec attributs par Site
Libellé Région Banco | Libellé Agence Banco | Identifiant BF0 | Description BF0 | Chemin complet d'arborescence | Identifiant de l'équipement | Description de l'équipement | Date de 1ère installation | Attributs | Etat
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / bache d'arrivé eau brute
[5 empty] | 1083020 | Pompe relèvement temps sec | 2013 | Numéro de série : null
Fabricant : ABS
Modèle : XFP150GCB1.5PE110/4
Débit nominal (m3/h) : 211. M3/H
HMT (mCE) : 12.5 M
Pompe sèche ou immergée : Immergée ou submersible
Position pompe : Axe vertical
Type de fluide : Eau chargée
[5 empty] | 804833 | trappe d'accès | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804839 | bâche | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / bache d'arrivé eau brute / mesure de niveau bâche
[5 empty] | 1903860 | boîtier sonde US (niveau bâche) | 2020 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : VEGA
Modèle : VEGA 1082
[5 empty] | 1914581 | sonde US mesure de niveau bâche | 2020 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : VEGA
Modèle : VEGAPULSE C11
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / bache d'arrivé eau brute / mesure de niveau by pass
[5 empty] | 804838 | sonde de hauteur US by pass station (lame déversante) | 2017 | Numéro de série : null | Moyen
Fabricant : SIEMENS
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / dégrilleur
[5 empty] | 1146174 | compacteur - motoréducteur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 1829874 | compateur - vis | 2019 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 1888003 | dégrilleur 2 - pelle | 2019 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 1891075 | dégrilleur 1 - motoréducteur | 2020 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 5005406 | dégrilleur 1 - pièces mécaniques | 2021 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 5005407 | dégrilleur 2 - pièces mécaniques | 2022 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804890 | dégrilleur 1 | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 804892 | dégrilleur 2 | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 804893 | dégrilleur 1 - champ de grille | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 804895 | dégrilleur 2 - champ de grille | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 804897 | dégrilleur 2 - motoréducteur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 804899 | ossature métalique 1 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804903 | ossature métalique 2 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804914 | dégrilleur 1 - pelle | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 804922 | compacteur - fond d'auge | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Fabricant : FB PROCEDES
[5 empty] | 804925 | vis | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : FB PROCEDES
[5 empty] | 804931 | ossature métalique 3 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804939 | électrovanne de lavage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804940 | compacteur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 804941 | motoréducteur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 805045 | coffret électrique | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805052 | trappe d'accès | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / dégrilleur / mesure de débit amont dégrilleur
[5 empty] | 804840 | sonde US amont dégrilleur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 804841 | boitier sonde US (niveau amont dégrilleur) | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / dégrilleur / mesure de débit aval dégrilleur
[5 empty] | 804843 | sonde US aval dégrilleur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 804844 | boitier sonde US (niveau aval dégrilleur) | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / dégrilleur / mesure de niveau
[5 empty] | 805050 | détecteur de niveau | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / dessableur/classificateur
[5 empty] | 1960853 | dessableur | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 5081506 | pompe à sable | 2023 | Numéro de série : 6651 | Bon
Fabricant : XYLEM 95A-C20
Modèle : HM 65x50 1.1 4p 125AC Si/Si/Vi C20-12612
Débit nominal (m3/h) : 21. M3/H
Type de fluide : Eaux Usées
[5 empty] | 5081507 | moteur pompe à sable | 2023 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805072 | tuyauterie | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805073 | vanne d'isolement entrée | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805076 | clapet anti retour | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805077 | vanne d'isolement sortie | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805078 | piquage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805079 | ossature metalique | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805080 | vis | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805081 | fond d'auge | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805082 | motoréducteur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 805083 | électrovanne de lavage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805085 | trappe d'accès | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / relèvement
[5 empty] | 1400194 | pompe 1 relèvement temps sec | 2020 | Numéro de série : null | Bon
Modèle : XFP150GCB1.3PE160/4
Diamètre de la roue (mm) : 250. MM
Diamètre de refoulement (mm) : 150. MM
Etanchéité sortie de pompe : Garniture métallique
Fréquence (Hz) : 50. HZ
Type de fluide : Eau chargée
[5 empty] | 1915889 | echelle | 2020 | Numéro de série : null | Bon
Matériaux : Inox
[5 empty] | 805086 | tuyauterie | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805089 | pompe 2 relèvement temps sec vers STEP | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Diamètre de la roue (mm) : 250. MM
[5 empty] | 805090 | pompe 1-clapet anti retour | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805092 | pompe 2-clapet anti retour | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805093 | pompe 1-vanne | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Diamètre (mm) : 250. MM
[5 empty] | 805094 | pompe 2-vanne | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Diamètre (mm) : 250. MM
[5 empty] | 805098 | vanne 3 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / relèvement / mesure de débit
[5 empty] | 1570265 | débitmètre | 2020 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : SIEMENS
Modèle : MAG 5100W
Agence de l'Eau : Non
Année de fabrication : 2017
Coefficient de lecture : 1
Comptage stratégique : Oui
Diamètre (mm) : 250. MM
Débit nominal (m3/h) : 300. M3/H
Index de pose : 0.
Index maximum : 999999999.
Type de comptage stratégique : Production
Type de signal : 4-20 mA
Type de technologie : Electromagnétique
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / relèvement / mesure de niveau
[5 empty] | 1925047 | sonde de hauteur US | 2020 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : VEGA
Modèle : VEGA PLUS
Longueur cable (m) : 6. M
Plage de mesure : 0-6m
Type de signal : 4-20 mA
[5 empty] | 805096 | Transmetteur (sonde US) | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / centre de traitement de l'air prétraitement
[5 empty] | 805100 | centre traitement de l'air | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805101 | tuyauterie | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Diamètre (mm) : 100. MM
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / centre de traitement de l'air prétraitement / mesure de température
[5 empty] | 1958092 | sonde de température | 2021 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : KIMO
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / prétraitement
[5 empty] | 770934 | bâche tamis 1 et 2 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 770964 | compresseur d'air bâche tamis 1 et 2 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804600 | trappe d'accès | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804602 | coffret électrique tamis | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805328 | boîtier sonde US | 2017 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / prétraitement / point de prélèvement eau brute
[5 empty] | 770936 | préleveur eau brute | 2015 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : HACH LANGE
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / prétraitement / mesure de niveau
[5 empty] | 770939 | sonde US | 2017 | Numéro de série : null | Moyen
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / tamis 1
[5 empty] | 1958089 | ossature métalique | 2021 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : ANDRITZ GUINARD
[5 empty] | 770940 | grille | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Fabricant : ANDRITZ GUINARD
Modèle : AQUAGUARD MNT-2000-500-6-B
[5 empty] | 770945 | motoréducteur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 770947 | vanne d'isolement lavage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 770952 | électrovanne de lavage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / tamis 2
[5 empty] | 1958090 | ossature métalique | 2021 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : ANDRITZ GUINARD
[5 empty] | 770953 | grille | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Fabricant : ANDRITZ GUINARD
Modèle : AQUAGUARD MNT-2000-500-6-B
[5 empty] | 770954 | motoréducteur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 770956 | vanne d'isolement lavage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 770963 | électrovanne de lavage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / vis de convoyage tamiseur
[5 empty] | 5005366 | vis du tamiseur - pièces mécaniques | 2022 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 770965 | ossature métalique | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 770966 | compacteur | 2009 | Numéro de série : null
Fabricant : FB PROCEDES
[5 empty] | 770967 | vis du tamiseur | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 770968 | fond d'auge | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 770969 | vanne d'isolement lavage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 770970 | électrovanne de lavage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 770971 | motoréducteur | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / dessablage/dégraissage
[5 empty] | 1361983 | aérateur des graisses(aéroflot) | 2020 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : R et O DEPOLLUTION
Modèle : AEROFLOT F 315J
Puissance (kW) : 1.5 KW
Tension nominale (V) : 400. V
Vitesse de rotation (tr/mn) : 1450. TR/MN
[5 empty] | 1958091 | compresseur degraisseur | 2021 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : KAESER
Modèle : EPC440-250
Débit nominal (m3/h) : 1000. M3/H
Fluide comprimé : Air
Pression nominale (bar) : 10. BAR
Puissance (kW) : 2.4 KW
Tension nominale (V) : 400. V
Vitesse de rotation (tr/mn) : 1500. TR/MN
[5 empty] | 770974 | fosse déssableur | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 770975 | racleur de graisse - motoréducteur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 770976 | racleur de graisse | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 770978 | fosse à graisse | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804603 | trappe d'accès | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805330 | boîtier sonde PH | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805332 | boîtier sonde US | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / dessablage/dégraissage / mesure de PH
[5 empty] | 770973 | sonde PH | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / dessablage/dégraissage / mesure de niveau
[5 empty] | 770985 | sonde US | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / classificateur à sable
[5 empty] | 770987 | tuyauterie | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Diamètre (mm) : 65. MM
[5 empty] | 770988 | vanne d'isolement 1 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 770989 | pompe à sable | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 770990 | moteur | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 770991 | clapet anti-retour | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 770998 | vanne d'isolement 2 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 771003 | électrovanne pompe à sable | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 771004 | vanne 1 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 771011 | vanne 2 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Type de technologie : 1/4 de tour
[5 empty] | 771013 | ossature métalique | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 771014 | vis | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 771016 | motoréducteur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 771017 | électrovanne de lavage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 771018 | vanne 3 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Type de technologie : 1/4 de tour
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / poste toutes eaux
[5 empty] | 1513119 | groupe électropompe 2 | 2019 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : SULZER
Modèle : XFP80C-VX.3-PE22/4-D01*10
[5 empty] | 771019 | groupe électropompe 1 | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Fabricant : SULZER
[5 empty] | 771021 | pompe 1-clapet | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : BAYARD
[5 empty] | 771022 | pompe 1-vanne | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 771023 | pompe 2-clapet | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : BAYARD
[5 empty] | 771024 | pompe 2-vanne | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 771028 | fosse | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 771035 | équipement hydraulique | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Diamètre (mm) : 100. MM
[5 empty] | 804557 | trappe d'accès | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805337 | boîtier débitmètre (poste toutes eaux) | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805338 | boîtier sonde US (poste toutes eaux) | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / poste toutes eaux / mesure de débit
[5 empty] | 771034 | débitmètre | 2009 | Numéro de série : null
Agence de l'Eau : Non
Année de fabrication : 2009
Coefficient de lecture : 1
Comptage stratégique : Non
Index de pose : 0.
Index maximum : 999999999.
Type de technologie : Electromagnétique
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / poste toutes eaux / mesure de niveau
[5 empty] | 771030 | sonde US (poste toutes eaux) | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 771032 | détecteur de niveau 1 | 2009 | Numéro de série : null
Fabricant : SIEMENS
[5 empty] | 771033 | détecteur de niveau 2 | 2009 | Numéro de série : null
Fabricant : SIEMENS
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / bassin d'aération
[5 empty] | 1345361 | zone aérobie - agitateur 2 - barre de guidage | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 1463169 | zone aérobie - agitateur 2 | 2016 | Numéro de série : null
Fabricant : SULZER
Modèle : SB 1625 A45/4D
[5 empty] | 1578658 | boîtier capteur d'oxygène | 2017 | Numéro de série : LXV404.99.0051 | Bon
Fabricant : HACH LANGE
Matériaux : PVC
[5 empty] | 1877939 | rampe d'aération 1 | 2020 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 1877940 | rampe d'aération 2 | 2020 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 1877941 | rampe d'aération 3 | 2020 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 1877942 | rampe d'aération 4 | 2020 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 1877943 | rampe d'aération 5 | 2020 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 1969310 | zone aérobie - agitateur 3 | 2021 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : SULZER
Modèle : RW 4031
Diamètre (mm) : 400. MM
Poids de l'équipement : 150
Puissance (kW) : 4.8 KW
Tension nominale (V) : 400. V
Type de technologie : Immergé - rotation rapide
Vitesse de rotation (tr/mn) : 79. TR/MN
[5 empty] | 1985077 | zone anaérobie - agitateur 5 | 2021 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : SULZER
Modèle : RW3021
Diamètre (mm) : 300. MM
Puissance (kW) : 1.5 KW
Tension nominale (V) : 400. V
Type de technologie : Immergé - rotation rapide
[5 empty] | 774269 | équipement hydraulique DN 400 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Diamètre (mm) : 400. MM
[5 empty] | 774271 | zone de contact - agitateur 1 | 2009 | Numéro de série : null
Fabricant : SULZER
Modèle : RW 4031 A40/8 EC SN 44354/09
[5 empty] | 774272 | zone anaérobie - agitateur 4 | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 774301 | piquage de pression 1 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774302 | piquage de pression 2 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774303 | piquage de pression 3 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774304 | piquage de pression 4 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774305 | piquage de pression 5 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774318 | vanne d'isolement 1 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774319 | vanne d'isolement 2 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774320 | vanne d'isolement 3 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774321 | vanne d'isolement 4 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774322 | vanne d'isolement 5 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774344 | zone de contact - vanne DN 150 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Diamètre (mm) : 150. MM
[5 empty] | 804607 | génie civil | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805343 | boîtier capteur de redox (zone anaérobie) | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805345 | boîtier capteur de poids de boues | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805349 | boîtier capteur de redox | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Fabricant : HACH LANGE
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / bassin d'aération / mesure de poids de boues
[5 empty] | 774357 | zone aérobie - capteur de poids de boues | 2009 | Numéro de série : null
Fabricant : HITEC
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / bassin d'aération / mesure d'oxygène
[5 empty] | 1442516 | capteur d'oxygène | 2017 | Numéro de série : null | Moyen
Fabricant : HACH LANGE
Modèle : LXV404.99.0051
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / bassin d'aération / mesure de redox
[5 empty] | 774349 | zone anaérobie - capteur de redox | 2009 | Numéro de série : null
Fabricant : HACH LANGE
[5 empty] | 774361 | capteur de redox | 2009 | Numéro de série : null
Fabricant : HACH LANGE
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / clarificateur
[5 empty] | 1472064 | pompe eau clarif | 2018 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : XYLEM
[5 empty] | 1925060 | robonet | 2020 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : ROBONET
[5 empty] | 774364 | pont clarificateur | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Modèle : PS0P 2350 AA
[5 empty] | 774365 | coffret électrique | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 774366 | racleur | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774368 | collecteur à bagues | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 774370 | courronne et pivot | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774371 | motoréducteur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 774373 | rampes sucion | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774374 | siphon | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774375 | ballon mise en charge siphon | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774378 | cloison scifoide | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774380 | équipement hydraulique DN 40 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Diamètre (mm) : 40. MM
[5 empty] | 804621 | génie civil | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805351 | boîtier capteur de voile de boues | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / clarificateur / mesure de voile de boues
[5 empty] | 774392 | capteur de voile de boues | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / fosse de recirculation des boues
[5 empty] | 1146178 | vanne - actionneur | 2009 | Numéro de série : 147110103 | Moyen
Fabricant : ROTORK IQ12
[5 empty] | 1213735 | pompe de recirculation 1 | 2014 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : SULZER
Modèle : XFP201G-CB2.5-PE90/6-D05*10
Puissance (kW) : 10. KW
Vitesse de rotation (tr/mn) : 100. TR/MN
[5 empty] | 1390468 | pompe de recirculation 2 | 2020 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : ABS
Modèle : XFP150G-CB1.3
Diamètre de refoulement (mm) : 150. MM
Débit nominal (m3/h) : 305. M3/H
Puissance (kW) : 16. KW
Tension nominale (V) : 400. V
Vitesse de rotation (tr/mn) : 1450. TR/MN
[5 empty] | 774397 | vannes | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774398 | clapets | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774400 | canalisation DN200/300 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Diamètre (mm) : 200. MM
[5 empty] | 774410 | vannes | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774411 | clapets | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774414 | zone contact - vanne 1 DN150 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Diamètre (mm) : 150. MM
[5 empty] | 774415 | zone anaérobie - vanne 2 DN300 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Diamètre (mm) : 300. MM
[5 empty] | 774416 | bâche homogénéisation des boues | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774417 | agitateur | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 774419 | canalisation | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805352 | boîtier capteur de hauteur piezzo | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805353 | boitier débitmètre de recirculation | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / fosse de recirculation des boues / mesure de hauteur
[5 empty] | 774401 | sonde de hauteur piezzo | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / fosse de recirculation des boues / mesure de débit recirculation des boues
[5 empty] | 774402 | débitmètre de recirculation | 2009 | Numéro de série : null
Agence de l'Eau : Non
Année de fabrication : 2009
Coefficient de lecture : 1
Comptage stratégique : Non
Index de pose : 0.
Index maximum : 999999999.
Type de technologie : Electromagnétique
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / dégazeur
[5 empty] | 774420 | motoréducteur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 774421 | racleur | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774422 | canalisation DN500 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Diamètre (mm) : 500. MM
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / déshydratation des boues
[5 empty] | 1089461 | pompe à boue | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Fabricant : SEEPEX
Modèle : BN35-12
Débit nominal (m3/h) : 40. M3/H
Puissance (kW) : 5.5 KW
Tension nominale (V) : 400. V
Vitesse de rotation (tr/mn) : 365. TR/MN
[5 empty] | 1114431 | pompe doseuse polymère centrifugeuse | 2014 | Numéro de série : BN 1-6L | Bon
Fabricant : SEEPEX
Modèle : BN 1-6L/A1-A7-F0-GA-X
Capacité de dosage (l/h) : 95. L/H
[5 empty] | 1345389 | agitateur 1 silo à boues | 2014 | Numéro de série : null
Fabricant : SULZER
Modèle : RW 3031-A15/6-CR-BO
[5 empty] | 1877630 | pompe alimentation boues | 2020 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 1914608 | pompe gaveuse - moteur | 2020 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : NORD
Modèle : FK335F-132FH/4
Puissance (kW) : 5.4 KW
Tension nominale (V) : 400. V
Type de technologie : Asynchrone
[5 empty] | 1947315 | pompe gaveuse | 2021 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : SEEPEX
Modèle : BTE
Etanchéité sortie de pompe : Tresse
Pression nominale (bar) : 6. BAR
Puissance (kW) : 5.5 KW
Tension nominale (V) : 400. V
Vitesse de rotation (tr/mn) : 30. TR/MN
Vitesse variable : oui
[5 empty] | 5005352 | centrifugeuse - pièces mécaniques | 2022 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774432 | tuyauterie DN 150 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Diamètre (mm) : 150. MM
[5 empty] | 774433 | vanne entrée pompe DN150 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Diamètre (mm) : 150. MM
[5 empty] | 774435 | vanne sortie pompe | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774437 | centrifugeuse | 2009 | Numéro de série : null
Fabricant : ANDRITZ GUINARD
Modèle : D4 LLC 30 B HP
[5 empty] | 774476 | vanne | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Type de commande : Pneumatique
[5 empty] | 774533 | électrovanne | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774537 | vanne d'isolement | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774556 | bac de préparation | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774560 | agitateur 2 | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 774565 | pompe 1 soutirage polymère | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 774567 | pompe 2 soutirage polymère | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 774568 | équipement hydraulique | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774572 | pompe lubrification cana | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 774574 | coffret électrique préparation polymère | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 774584 | électrovanne | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774585 | vanne alimentation polymère | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774586 | vanne eau de lavage centrifugeuse | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774587 | électrovanne | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774589 | piège à son air neuf | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774590 | piège à son air vicié | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774592 | ventilateur air vicié | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 774593 | bras auto remplissage de benne (Non décrit) | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805355 | coffret électrique bras auto | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805356 | boîtier débitmètre boues | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805357 | boîtier débitmètre polymères | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805358 | boîtier débitmètre eau | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805359 | boîtier capteur MES | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / déshydratation des boues / mesure de débit boues
[5 empty] | 774436 | débitmètre boues | 2009 | Numéro de série : null
Fabricant : SIEMENS
Agence de l'Eau : Non
Année de fabrication : 2009
Coefficient de lecture : 1
Comptage stratégique : Non
Index de pose : 0.
Index maximum : 999999999.
Type de technologie : Electromagnétique
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / déshydratation des boues / mesure de pression
[5 empty] | 774535 | pressostat | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 774550 | pressostat extraction des boues | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / déshydratation des boues / mesure de débit polymère
[5 empty] | 774576 | débitmètre polymère | 2009 | Numéro de série : null
Fabricant : SIEMENS
Agence de l'Eau : Non
Année de fabrication : 2009
Coefficient de lecture : 1
Comptage stratégique : Non
Index de pose : 0.
Index maximum : 999999999.
Type de technologie : Electromagnétique
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / déshydratation des boues / mesure de débit eau
[5 empty] | 774582 | débitmètre Eau | 2009 | Numéro de série : null
Fabricant : SIEMENS
Agence de l'Eau : Non
Année de fabrication : 2009
Coefficient de lecture : 1
Comptage stratégique : Non
Index de pose : 0.
Index maximum : 999999999.
Type de technologie : Electromagnétique
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / déshydratation des boues / mesure de poids de boues
[5 empty] | 774588 | capteur MES | 2017 | Numéro de série : null | Moyen
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / déshydratation des boues / mesure de hauteur
[5 empty] | 774596 | capteur de hauteur bras auto | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / désodorisation
[5 empty] | 1345421 | extracteur d'air-moteur | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Fabricant : ABB
Modèle : 71B 4/8
Puissance (kW) : 0.37 KW
Tension nominale (V) : 400. V
Vitesse de rotation (tr/mn) : 1380. TR/MN
[5 empty] | 1514505 | javel - pompe doseuse 1 | 2020 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : MILTON ROY
[5 empty] | 1514506 | javel - pompe doseuse 2 | 2020 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : MILTON ROY
[5 empty] | 1514507 | soude - pompe doseuse 1 | 2019 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : MILTON ROY
[5 empty] | 1822229 | soude - pompe doseuse 2 | 2020 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : MILTON ROY
[5 empty] | 774697 | laveur oxydobasic 1 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774698 | oxydobasic 1 - pompe de recirculation | 2017 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : SOMEFLUX
[5 empty] | 774705 | oxydobasic 1 - tuyauterie | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775180 | laveur oxydobasic 2 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775282 | oxydobasic 2 - pompe de recirculation | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 775284 | oxydobasic 2 - tuyauterie | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775300 | javel - bac de rétention | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 775301 | javel - cuve de stockage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775306 | javel - coffret dépotage | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 775307 | javel - canalisation | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775312 | javel - vanne d'isolement dépotage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775313 | soude - bac de rétention | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 775322 | soude - cuve de stockage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775327 | soude - coffret dépotage | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 775328 | soude - canalisation | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775331 | soude - vanne d'isolement dépotage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775416 | ventilateur désodorisation | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 804630 | tuyauterie air désodorisation | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / désodorisation / mesure de débit oxydobasic 1
[5 empty] | 774702 | oxydobasic 1 - rotamètre | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 774709 | oxydobasic 1 - détecteur débit | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / désodorisation / mesure de pression oxydobasic 1
[5 empty] | 774699 | oxydobasic 1 - capteur de pression | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / désodorisation / mesure de PH oxydobasic 1
[5 empty] | 774712 | oxydobasic 1 - capteur de PH | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / désodorisation / point d'injection javel oxydobasic 1
[5 empty] | 774716 | oxydobasic 1 - point d'injection javel | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / désodorisation / point d'injection soude oxydobasic 1
[5 empty] | 774718 | oxydobasic 1 - point d'injection soude | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / désodorisation / mesure de débit oxydobasic 2
[5 empty] | 775281 | oxydobasic 2 - détecteur débit | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 775283 | oxydobasic 2 - rotamètre | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / désodorisation / mesure de pression oxydobasic 2
[5 empty] | 775289 | oxydobasic 2 - capteur de pression | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 775290 | oxydobasic 2 - pressostat | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / désodorisation / mesure de PH oxydobasic 2
[5 empty] | 775291 | oxydobasic 2 - capteur de PH | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / désodorisation / point d'injection javel oxydobasic 2
[5 empty] | 775293 | oxydobasic 2 - point d'injection javel | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / désodorisation / point d'injection soude oxydobasic 2
[5 empty] | 775296 | oxydobasic 2 - point d'injection soude | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / désodorisation / mesure de niveau oxydobasic
[5 empty] | 774707 | oxydobasic 1 - détecteur de niveau bas | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 774708 | oxydobasic 1 - détecteur de niveau haut | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 775279 | oxydobasic 2 - détecteur de niveau bas | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 775280 | oxydobasic 2 - détecteur de niveau haut | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / désodorisation / mesure de niveau javel
[5 empty] | 775302 | javel - détecteur de niveau haut | 2009 | Numéro de série : null
Fabricant : BAMO
[5 empty] | 775303 | javel - détecteur de niveau bas | 2009 | Numéro de série : null
Fabricant : BAMO
[5 empty] | 775310 | javel - détecteur de niveau (fuite) | 2009 | Numéro de série : null
Fabricant : BAMO
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / désodorisation / mesure de niveau soude
[5 empty] | 775323 | soude - détecteur de niveau haut | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 775324 | soude - détecteur de niveau bas | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 775329 | soude - détecteur de niveau (fuite) | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / désodorisation / mesure pression - non utilisé
[5 empty] | 774706 | oxydobasic 1 - pressostat | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / désodorisation / mesure pH - non utilisé
[5 empty] | 775292 | oxydobasic 2 - capteur de PH | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 774713 | oxydobasic 1 - capteur de PH | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / déphosphatation chlorure ferrique
[5 empty] | 5103400 | pompe doseuse 1 chlorure ferrique | 2022 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : MILTON ROY
[5 empty] | 5103401 | pompe doseuse 2 chlorure ferrique | 2022 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : MILTON ROY
[5 empty] | 5103402 | Coffret chlorure ferrique | 2022 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : ATELIER DU PLASTIQUE
[5 empty] | 775332 | bac de rétention | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 775333 | cuve de stockage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775340 | pompe 1-soupape de sécurité | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 775341 | pompe 2-soupape de sécurité | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 775342 | soupape de sécurité générale | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 775358 | régulateur de débit | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775359 | ballon anti-bélier | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 775360 | vanne | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Type de technologie : 1/4 de tour
[5 empty] | 775364 | tuyauterie | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805360 | boîtier capteur de niveau US | 2015 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / déphosphatation chlorure ferrique / mesure de niveau
[5 empty] | 775334 | détecteur de niveau bas | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 775335 | détecteur de niveau haut | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 775368 | détecteur de niveau (fuite) | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 775386 | sonde de niveau US | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / local surpresseur
[5 empty] | 5005412 | surpresseur 2 | 2022 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : ROBUSCHI
[5 empty] | 775420 | centre de traitement de l'air | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775424 | surpresseur 1 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775428 | tuyauterie DN300 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Diamètre (mm) : 300. MM
[5 empty] | 775442 | surpresseur 1-moteur | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 775445 | entrée air froid | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804624 | entrée air neuf | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804632 | tuyauterie centrale traitement de l'air | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / local surpresseur / mesure de pression
[5 empty] | 775431 | capteur de pression | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / canal de comptage
[5 empty] | 5070935 | capotage du canal de comptage | 2023 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774423 | canal de comptage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 774424 | canal venturi | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805366 | boîtier débitmètre | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805367 | boîtier capteur de turbidité | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / canal de comptage / mesure de débit
[5 empty] | 774425 | débitmètre | 2009 | Numéro de série : null
Agence de l'Eau : Non
Année de fabrication : 2009
Coefficient de lecture : 1
Comptage stratégique : Non
Index de pose : 0.
Index maximum : 999999999.
Type de technologie : Electromagnétique
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / canal de comptage / point de prélèvement
[5 empty] | 774426 | préleveur eaux traitées | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Fabricant : HACH LANGE
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / canal de comptage / mesure de turbidité
[5 empty] | 774427 | capteur de turbidité | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / relèvement bassin d'orage
[5 empty] | 5070916 | pompe en tube 2 vers BO - variateur | 2023 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : DANFOSS
Modèle : VLT FC202
Energie primaire : Electricité
[5 empty] | 805280 | pompe en tube 1 vers BO | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Fabricant : ABS
[5 empty] | 805281 | pompe en tube 2 vers BO | 2009 | Numéro de série : VUPX040PE450/4 | Moyen
Fabricant : ABS
[5 empty] | 805282 | pompe en tube 3 vers BO | 2009 | Numéro de série : null
Fabricant : ABS
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / pista
[5 empty] | 805283 | agitateur | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / bassin d'orage
[5 empty] | 1208942 | pompe de resitution 2 | 2016 | Numéro de série : null
Fabricant : SULZER
Modèle : XFP150CB1.5PE60/4E50
Etanchéité sortie de pompe : Garniture métallique
Pompe sèche ou immergée : Immergée ou submersible
Position pompe : Axe vertical
Type de fluide : Eau chargée
[5 empty] | 805287 | hydroéjecteur 1 | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805288 | hydroéjecteur 2 | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805289 | hydroéjecteur 3 | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805290 | hydroéjecteur 4 | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805292 | trappe d'accès | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805295 | pompe de resitution 1 | 2015 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : SULZER
[5 empty] | 805297 | vanne 1 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805299 | vanne 2 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805301 | clapet 1 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805302 | clapet 2 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805306 | boîtier sonde hauteur piezzo | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805307 | rampe de lavage 1 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805308 | rampe de lavage 2 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805309 | rampe de lavage 3 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805311 | électrovanne 1 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805312 | électrovanne 2 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805314 | électrovanne 3 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / bassin d'orage / mesure de niveau
[5 empty] | 805305 | sonde de hauteur piezzo | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / canal de comptage bassin d'orage / point de prélèvement
[5 empty] | 1441698 | préleveur | 2018 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : HACH LANGE
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / canal de comptage bassin d'orage / mesure de débit
[5 empty] | 1570266 | débitmètre | 2017 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : SIEMENS
Modèle : MAG5100W
Agence de l'Eau : Non
Année de fabrication : 2017
Coefficient de lecture : 1
Comptage stratégique : Non
Index de pose : 0.
Index maximum : 999999999.
Type de technologie : Electromagnétique
[5 empty] | 1888027 | boitier débitmetre | 2017 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / 9 - Général site / 91 - Locaux (Admin, Labo Atelier) / 911 - Bâtiment administratif
[5 empty] | 1667624 | porte local benne à boues | 2020 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 770933 | génie civil | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 770972 | portes sectionnelles automatiques | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775465 | local armoire prétraitement A2 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775469 | local TGBT | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804575 | bâtiment exploitation | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804576 | bâtiment laboratoire | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804580 | local désodorisation | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804581 | local surpresseur | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804582 | bâtiment prétraitement | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / 9 - Général site / 91 - Locaux (Admin, Labo Atelier) / 913 - Laboratoire
[5 empty] | 805263 | thermobalance | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 805264 | incubateur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 805265 | spectrophotomètre | 2009 | Numéro de série : null
Fabricant : HACH LANGE
[5 empty] | 805267 | agitateur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 805269 | PHmètre portable | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 805272 | conductivimètre portable | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 805274 | adoucisseur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 805276 | réfrigirateur | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / 9 - Général site / 92 - Utilités et service / 922 - Production eau industrielle
[5 empty] | 1667623 | pompe d'eau industriel | 2018 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : WILO
[5 empty] | 1888024 | adoucisseur | 2018 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : PERMO
[5 empty] | 775387 | crépine d'aspiration | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 775388 | tuyauterie | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775389 | vanne entrée | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Type de technologie : 1/4 de tour
[5 empty] | 775390 | filtre à tamis | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 775393 | régulateur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 775396 | clapet anti retour | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775399 | ballon anti-bélier | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 775407 | vanne sortie | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Type de technologie : 1/4 de tour
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / 9 - Général site / 92 - Utilités et service / 922 - Production eau industrielle / mesure de pression
[5 empty] | 775402 | pressostat | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 775404 | pressostat | 2009 | Numéro de série : null
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / 9 - Général site / 92 - Utilités et service / 924 - Réseau eau potable
[5 empty] | 1906029 | disconnecteur | 2018 | Numéro de série : AH00090 | Bon
Fabricant : HONEYWELL
Modèle : BA295
Diamètre (mm) : 32. MM
Protège le réseau d'eau potable : Oui
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / 9 - Général site / 92 - Utilités et service / 924 - Réseau eau potable / Comptage AEP
[5 empty] | 5030514 | Compteur Eau |  | Numéro de série : null
Coefficient de lecture : 1
Index de pose : 0.
Index maximum : 999999.
Type de technologie : Volumétrique
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / 9 - Général site / 96 - Extérieur
[5 empty] | 770927 | portail | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 770928 | espaces verts | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 770929 | voirie | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 770932 | clôture | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / 9 - Général site / 96 - Extérieur / 961 - Pluviomètre
[5 empty] | 1431997 | Pluviomètre |  | Numéro de série : null
Fabricant : Hydreka
Modèle : à auget basculeur
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / 9 - Général site / 97 - Moyens et Sureté / 971 - Intrusion
[5 empty] | 1959093 | centrale anti intrusion | 2021 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / 9 - Général site / 97 - Moyens et Sureté / 973 - Incendie
[5 empty] | 1840414 | extincteurs | 2019 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775463 | centrale détection incendie | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / 9 - Général site / 97 - Moyens et Sureté / 974 - Equipements d'hygiène et de sécurité
[5 empty] | 775461 | centrale détection gaz exploitation | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 804622 | douche de sécurité - désodorisation | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805115 | centrale détection gaz batiment prétraitement | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / 9 - Général site / 97 - Moyens et Sureté / 976 - Moyens de levage
[5 empty] | 1006894 | rail de manutention - bache d'arrivé eau brute | 2012 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 1100957 | Palan electrique des pompes en tube - relèvement | 2014 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : MANUTAN
[5 empty] | 1146175 | monorail - relèvement | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Charge variable avec charge essai sur site (kg) : 750. KG
[5 empty] | 1146177 | monorail-chariot relèvement | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 1146180 | pieds de potence - fosse de recirculation des boues | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 1146181 | monorail - déshydratation des boues | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Charge variable avec charge essai sur site (kg) : 600. KG
[5 empty] | 1146182 | monorail-palan à chaîne - déshydratation des boues | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Charge variable avec charge essai sur site (kg) : 600. KG
[5 empty] | 770930 | appareils de levage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804596 | pied de potence 1 - prétraitement | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804597 | pied de potence 2 - prétraitement | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804599 | pied de potence 3 - prétraitement | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804604 | pied de potence - poste toutes eaux | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804609 | pied de potence 1 - bassin d'aération | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804610 | pied de potence 2 - bassin d'aération | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804612 | pied de potence 3 - bassin d'aération | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804613 | pied de potence 4 - bassin d'aération | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804615 | zone aérobie - agitateur 1 - potence - bassin d'aération | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Charge variable avec charge essai sur site (kg) : 250. KG
[5 empty] | 804617 | zone aérobie - agitateur 2 - potence - bassin d'aération | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Charge variable avec charge essai sur site (kg) : 250. KG
[5 empty] | 804627 | monorail - local surpresseur | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 804628 | palan 3 tonnes - local surpresseur | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805047 | pied de potence 1 - dégrilleur | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805048 | pied de potence 2 - dégrilleur | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805084 | pied de potence dessableur/classificateur | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 805294 | pied de potence - bassin d'orage | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / 93 - Electricité Contrôle commande / 931 et 932 - Haute Tension
[5 empty] | 775489 | transformateur HT | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775490 | cellule 1 SM6 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Fonction de la cellule HT : Arrivée
[5 empty] | 775491 | cellule 2 SM6 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Fonction de la cellule HT : Arrivée
[5 empty] | 775492 | cellule 3 SM6 | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Fonction de la cellule HT : Arrivée
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / 93 - Electricité Contrôle commande / 933 - Secours éléctrique
[5 empty] | 775487 | Groupe Electrogène | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Energie primaire : Fioul
Puissance (KVA) : 80. KVA
[5 empty] | 775488 | cuve à fioul | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / 93 - Electricité Contrôle commande / 934 - Locaux Basse Tension
[5 empty] | 1888359 | variateur pompe 2 en tube | 2020 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : DANFOSS
[5 empty] | 1925034 | variateur pompe 2 refoulement | 2020 | Numéro de série : VLT FC 202 | Bon
Fabricant : DANFOSS
Modèle : VACON 100
Puissance (kW) : 11. KW
Tension nominale (V) : 380. V
[5 empty] | 775454 | armoire TGBT | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 775459 | armoire BT éclairage | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 775460 | onduleur | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 775464 | ventilateur | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 775470 | interrupteur général TGBT | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 775482 | interrupteur armoire A1 relèvement | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 775483 | interrupteur armoire A2 prétraitement | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 775484 | inversseur de source | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 775485 | batterie condensateur | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 775486 | centrale de mesure | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805113 | coffret électrique batiment prétraitement | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
[5 empty] | 805114 | coffret électrique batiment exploitation | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / 93 - Electricité Contrôle commande / 934 - Locaux Basse Tension / mesure de comptage ENEDIS
[5 empty] | 775493 | compteur EDF | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Coefficient de lecture : 1
Index de pose : 0.
Index maximum : 999999.
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 64324 | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) | AUBERGENVILLE - Les Roseaux (STEU) / 93 - Electricité Contrôle commande / 935 - Contrôle commande
[5 empty] | 1224034 | Supervision | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 1257721 | Afficheur XBT armoire electrique | 2014 | Numéro de série : null | Moyen
Fabricant : SCHNEIDER
Modèle : XBT GT 5330
[5 empty] | 775450 | automate 1 TSX premium | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775451 | automate 2 TSX premium | 2009 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 775452 | télétransmetteur Sofrel | 2009 | Numéro de série : null | Bon
Fabricant : SOFREL
[5 empty] | 775467 | supervision TOPKAPI | 2009 | Numéro de série : null
[5 empty] | 805103 | interface Homme/machine A2 | 2009 | Numéro de série : null | Moyen
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 109301 | AUBERGENVILLE - Avenue de l'Union (DO4) | AUBERGENVILLE - Avenue de l'Union (DO4) / dévérsoir d'orage
[5 empty] | 1898151 | regard | 2020 | Numéro de série : null | Bon
[5 empty] | 1898152 | echelle | 2020 | Numéro de série : null | Bon
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 109301 | AUBERGENVILLE - Avenue de l'Union (DO4) | AUBERGENVILLE - Avenue de l'Union (DO4) / dévérsoir d'orage / mesure de niveau
[5 empty] | 1897508 | transmetteur enregistreur | 2020 | Numéro de série : 41-911-33 377 | Bon
Fabricant : SOFREL
Modèle : LT US
[5 empty] | 1897509 | Sonde de hauteur US | 2020 | Numéro de série : 371701373 | Bon
Fabricant : SOFREL
Modèle : capteur US 0-3 m
Paris Seine Ouest | AG Yvelines Portes de l'Eure | 112307 | AUBERGENVILLE - Charles de Gaulle (DO) | AUBERGENVILLE - Charles de Gaulle (DO) / deversoir d'orage / mesure de niveau
[5 empty] | 1989379 | sonde de niveau | 2000 | Numéro de série : IJA0101-00004907
Fabricant : IJINUS
Modèle : LNU