## Présentation ELECTRICITE Cfa
Ville de Fontenay sous BOIS
MAITRE D’ŒUVRE
ECA
50 QUAI DU BARRAGE
94340 JOINVILLE LE PONT
eca-bry@wanadoo.fr
01 47 06 00 50
MAITRE D'OUVRAGE
Ville de Fontenay sous BOIS | PROJET :
HOTEL DE VILLE - 4 ESPLANADE LOUIS BAYEURTE | CENTRE SOCIAL & POLE INSERTION LES LARRIS
94125 FONTENAY SOUS BOIS
17 rue Jean MACE - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
D.P.G.F
Lot n° 07 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
LES PLANS COUPES FACADES ET CARNET DE DETAILS ETABLIS PAR L'ARCHITECTE FONT PARTIES INTEGRANTE DES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE. CES PIECES CONSTITUENT UN TOUT QUI DEFINIT L'ETENDUE DES PRESTATIONS SPECIFIQUE AU PROJET. EN CAS DE CONTRADICTION AVEC LES DOCUMENTS TECHNIQUES (CCTP, DPGF OU LES AUTRES PLANS), LES PLANS COUPES FACADES ET CAHIERS DE DETAILS ETABLIS PAR L'ARCHITECTE AURONT LA PRIORITE. LA SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR EN FIN DU DPGF VAUT ACCEPTATION TACITE DE SA PART DU CARACTERE CONTRACTUEL DE CES PLANS, COUPES, FACADES ET CARNET DE DETAILS.
Dossier : 00
Phase : D-C-E
Date : 12/2024
Indice : DCE 01

## LOT 07 Centre social
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - D-C-E
CENTRE SOCIAL LES LARRIS
CENTRE SOCIAL LES LARRIS
LOT n°07. ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | [8 empty] | 12/2024
N° | Réf.. | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Réf.. Env.
07 |  | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
07.1 |  | .ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS - ETC...
07.4 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
07.4.1 |  | DÉMONTAGE D'INSTALLATIONS
07.4.1.1 |  | Dépose sans réemploi
07.4.1.1.1 |  | Installation tertiaire (ensemble des fils, baguettes, tubes apparents, armoires, coffrets, rails, appareillages, etc...) |  | ens |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de DÉMONTAGE D'INSTALLATIONS | [8 empty] | 0
07.4.2 |  | FILS ET CÂBLES
07.4.2.1 |  | ENSEMBLE DE FAISCEAUX ET CÂBLAGES
07.4.2.1.1 |  | Ensemble des faisceaux et câbles
07.4.2.1.1.1 |  | Fil et câbles toutes sections et types confondus |  | ens |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.1.1.2 |  | Fil et câbles toutes sections pour SSI |  | ens |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.2 |  | AIGUILLAGE DE CONDUCTEURS
07.4.2.2.1 |  | Aiguillage
07.4.2.2.1.1 |  | En fourreau existant |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.2.1.2 |  | En faux-plafond |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.2.1.3 |  | En vide de doublage ou de menuiserie |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3 |  | CONNECTIQUE D'INTERPHONIE
07.4.2.3.1 |  | Câblage
07.4.2.3.1.1 |  | Câblage 2 fils 8/10ème (0,5 mm²) |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.1.2 |  | Câblage 2 fils 10/10ème (0,75 mm²) |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.1.3 |  | Câblage 2 fils 13/10ème (1 mm²) |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.1.4 |  | Câblage bus 2 fils (pour vidéo) |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.1.5 |  | Câblage 4 fils + N 0,6 mm² |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.1.6 |  | Câblage 4 fils + N 1,5 mm² |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.1.7 |  | Câblage de raccordement en platine de rue et poste intérieur |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.1.8 |  | Câblage de raccordement en platine de rue et poste intérieur |  | ens |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.2 |  | Connexion sans fils
07.4.2.3.2.1 |  | Connexion par antenne émettrice/réceptrice |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.2.2 |  | Connexion par téléphonie sans fil |  | u |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de FILS ET CÂBLES | [8 empty] | 0
07.4.3 |  | CHEMIN DE CÂBLES, GOULOTTES, ETC
07.4.3.1 |  | CHEMINS DE CÂBLES
07.4.3.1.1 |  | Acier galvanisé
07.4.3.1.1.1 |  | Dalle, ailes de 24 x 75 mm avec collier de maintien |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.3.2 |  | GOULOTTES PLASTIQUE
07.4.3.2.1 |  | Avec ou sans compartimentage
07.4.3.2.1.1 |  | Sans compartiment, 57 x 30 mm ht |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.3.2.1.2 |  | Avec compartiment, 90 x 40 mm ht |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.3.2.1.3 |  | Avec compartiment, 110 x 40 mm ht |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.3.3 |  | PLINTHES PLASTIQUE
07.4.3.3.1 |  | Hauteurs suivantes
07.4.3.3.1.1 |  | Toutes sections confondues |  | ens |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de CHEMIN DE CÂBLES, GOULOTTES, ETC | [8 empty] | 0
07.4.4 |  | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
07.4.4.1 |  | CENTRALISATEUR DE MISE EN SÉCURITÉ INCENDIE (CMSI)
07.4.4.1.1 |  | Équipement d'alarme incendie type 3
07.4.4.1.1.1 |  | LEGRAND ou équivalent
07.4.4.1.1.1.1 |  | Bloc autonome d'alarme sonore manuel |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.2 |  | COFFRETS DE SÉCURITÉ
07.4.4.2.1 |  | Coupure d'urgence
07.4.4.2.1.1 |  | LEGRAND ou équivalent
07.4.4.2.1.1.1 |  | Déclencheur à membrane |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.2.1.1.2 |  | Coffret bris de glace coup de poing |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.3 |  | DISPOSITIF COMMANDE TERMINAL (DCT)
07.4.4.3.1 |  | Diffuseur sonore |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.4 |  | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
07.4.4.5 |  | SIGNALISATION DE SÉCURITÉ
07.4.4.5.1 |  | Plan de sécurité
07.4.4.5.1.1 |  | Plans de sécurité format 300 x 420 mm plastification à chaud 10/10 mm |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.5.1.2 |  | Consignes de sécurité |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.6 |  | ÉNERGIE DE SÉCURITÉ
07.4.4.6.1 |  | Alimentation électrique de sécurité
07.4.4.6.1.1 |  | LEGRAND ou équivalent
07.4.4.6.1.1.1 |  | Alimentation électrique de sécurité, tension 27 V, alimentation permanente, 5 W |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.6.1.1.2 |  | Alimentation électrique de sécurité, tension 27 V, alimentation permanente, 90 W |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.6.1.1.3 |  | Alimentation électrique de sécurité, tension 27 V, alimentation permanente, 130 W |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.6.2 |  | Batterie
07.4.4.6.2.1 |  | Batterie au plomb 12 V - 3 AH |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.6.2.2 |  | Batterie au nickel cadmium 12 V - 1 AH |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.7 |  | .ALARME INCENDIE
07.4.4.7.3 |  | Tableau d’alarme incendie et de mise en sécurité de type 4 |  | ens |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Bureau directrice
07.4.4.7.4 |  | .Déclencheurs manuels |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Sur accès créés à R+1 et RDC
07.4.4.7.5 |  | .Avertisseurs sonores |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | En complément de l'installation existante
07.4.4.7.6 |  | .Diffuseurs lumineux |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Locaux sanitaires
Sous-Total HT de SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE | [8 empty] | 0
07.4.5 |  | ALARMES ANTI-INTRUSION
07.4.5.1 |  | CENTRALE D'ALARME
07.4.5.1.1 |  | Centrale d'alarme vol
07.4.5.1.1.1 |  | Centrale d'alarme 6 zones |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.1.2 |  | Badge |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.1.3 |  | Extension et bus |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.1.4 |  | Logiciel de Supervision et de Configuration |  | ens |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.2 |  | CONTROLEUR DE PORTES |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Sur accès
07.4.5.3 |  | DÉTECTEURS
07.4.5.3.1 |  | Détecteur volumétrique
07.4.5.3.1.1 |  | Détecteur double technologie IR portée 12m |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.3.1.2 |  | Radar hyperfréquence de mouvements (portée de 15 m) |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.4 |  | SIRENES
07.4.5.4.1 |  | Alarme anti-intrusion comprenant la pose et le raccordement
07.4.5.4.1.1 |  | Sirène d'alarme d'intérieur |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
07.4.5.4.1.2 |  | Sirène d'alarme extérieur |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
07.4.5.5 |  | BOÎTIERS DE COMMANDE
07.4.5.5.1 |  | Boîtier de commande complet
07.4.5.5.1.1 |  | Boîtier à clé |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.5.1.2 |  | Boîtier digital |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.6 |  | BATTERIES
07.4.5.6.1 |  | Batteries de secours
07.4.5.6.1.1 |  | Batterie pour centrale |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.6.1.2 |  | Batterie pour sirène |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.7 |  | TRANSMETTEUR
07.4.5.7.1 |  | Transmetteur téléphonique
07.4.5.8 |  | CLAVIER DEPORTE |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
07.4.5.9 |  | LECTEUR DE BADGE |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Selon plan
Sous-Total HT de ALARMES ANTI-INTRUSION | [8 empty] | 0
07.4.6 |  | AUTOMATISME SUR PORTES D'ENTRÉES |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Portes d'entrée
07.4.6.1 |  | VENTOUSES
07.4.6.1.1 |  | Ventouses électromagnétiques
07.4.6.1.1.1 |  | Ventouse électromagnétique pour porte battante d'une force de 1200 kg |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Portes d'entrée
Sous-Total HT de AUTOMATISME SUR PORTES D'ENTRÉES | [8 empty] | 0
07.4.7 |  | INTERPHONIE, CONTRÔLE D'ACCÈS
07.4.7.1 |  | DIGICODE
07.4.7.1.1 |  | Ensemble commun
07.4.7.1.1.1 |  | Platine de rue avec micro et codage |  | ens |  |  | 2 |  | 0
07.4.7.1.1.2 |  | Alimentation 220 V/12-24 V & batterie |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.7.1.1.3 |  | Protection de ligne électronique |  | u |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de INTERPHONIE, CONTRÔLE D'ACCÈS | [8 empty] | 0
07.4.8 |  | ALIMENTATION & RACCORDEMENT DIVERS
07.4.8.1 |  | ALIMENTATION D'ÉQUIPEMENTS DIVERS
07.4.8.1.1 |  | Alimentations et raccordements divers
07.4.8.1.1.1 |  | Alimentation d'une sonorisation |  | u |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de ALIMENTATION & RACCORDEMENT DIVERS | [8 empty] | 0
07.5 |  | DOSSIER CONSUEL, COMPRIS VISITE DE CONTRÔLE POUR MISE SOUS TENSION |  | ft |  |  | 2 |  | 0
07.6 |  | CONTRÔLES
07.6.1 |  | CONTRÔLE ÉLECTRIQUE DYNAMIQUE DES LIAISONS |  | ft |  |  | 2 |  | 0
07.6.2 |  | CONTRÔLE ÉLECTRIQUE STATIQUE DES LIAISONS |  | ft |  |  | 2 |  | 0
07.6.3 |  | CONTRÔLE VISUEL DE CONFORMITÉ ET DE MISE EN OEUVRE. |  | ft |  |  | 2 |  | 0
MONTANT HT - 07 - ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC - 07 - ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | [8 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  |  | Bon pour accord | Bon pour accord
L'entrepreneur doit indiquer dans la colonne référence, les références des produits chiffrés dans le cas où ceux-ci
diffèrent des produits proposés. Dans le cas ou l'entreprise n'indique pas de référence, il sera considéré le produit
proposé dans le CCTP comme validé.
L'entrepreneur devra signaler avant la signature du marché, toutes erreurs, omissions ou contradictions normalement
décelables par un homme de l'art, qu'il pourrait relever dans le quantitatif ou les pièces marchés.
Si l'entrepreneur constate une anomalie, il devra en intégrer le coût dans son offre (acte d'engagement) en la signalant
par exemple, dans la colonne Référence et observations de l'entreprise, afin d'attirer l'attention de la personne chargée de l'analyse des offres.
Si une anomalie était constatée après signature du marché, la discussion porterait sur l'ensemble du quantitatif et non sur le seul poste litigieux.

## LOT 07 Pole insertion
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - D-C-E
POLE INSERTION LES LARRIS
CENTRE SOCIAL LES LARRIS
LOT n°07. ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | [8 empty] | 12/2024
N° | Réf.. | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Réf.. Env.
07 |  | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
07.1 |  | .ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS - ETC...
07.4 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
07.4.1 |  | DÉMONTAGE D'INSTALLATIONS
07.4.1.1 |  | Dépose sans réemploi
07.4.1.1.1 |  | Installation tertiaire (ensemble des fils, baguettes, tubes apparents, armoires, coffrets, rails, appareillages, etc...) |  | ens |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de DÉMONTAGE D'INSTALLATIONS | [8 empty] | 0
07.4.2 |  | FILS ET CÂBLES
07.4.2.1 |  | ENSEMBLE DE FAISCEAUX ET CÂBLAGES
07.4.2.1.1 |  | Ensemble des faisceaux et câbles
07.4.2.1.1.1 |  | Fil et câbles toutes sections et types confondus |  | ens |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.1.1.2 |  | Fil et câbles toutes sections pour SSI |  | ens |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.2 |  | AIGUILLAGE DE CONDUCTEURS
07.4.2.2.1 |  | Aiguillage
07.4.2.2.1.1 |  | En fourreau existant |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.2.1.2 |  | En faux-plafond |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.2.1.3 |  | En vide de doublage ou de menuiserie |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3 |  | CONNECTIQUE D'INTERPHONIE
07.4.2.3.1 |  | Câblage
07.4.2.3.1.1 |  | Câblage 2 fils 8/10ème (0,5 mm²) |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.1.2 |  | Câblage 2 fils 10/10ème (0,75 mm²) |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.1.3 |  | Câblage 2 fils 13/10ème (1 mm²) |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.1.4 |  | Câblage bus 2 fils (pour vidéo) |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.1.5 |  | Câblage 4 fils + N 0,6 mm² |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.1.6 |  | Câblage 4 fils + N 1,5 mm² |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.1.7 |  | Câblage de raccordement en platine de rue et poste intérieur |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.1.8 |  | Câblage de raccordement en platine de rue et poste intérieur |  | ens |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.2 |  | Connexion sans fils
07.4.2.3.2.1 |  | Connexion par antenne émettrice/réceptrice |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.2.3.2.2 |  | Connexion par téléphonie sans fil |  | u |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de FILS ET CÂBLES | [8 empty] | 0
07.4.3 |  | CHEMIN DE CÂBLES, GOULOTTES, ETC
07.4.3.1 |  | CHEMINS DE CÂBLES
07.4.3.1.1 |  | Acier galvanisé
07.4.3.1.1.1 |  | Dalle, ailes de 24 x 75 mm avec collier de maintien |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.3.2 |  | GOULOTTES PLASTIQUE
07.4.3.2.1 |  | Avec ou sans compartimentage
07.4.3.2.1.1 |  | Sans compartiment, 57 x 30 mm ht |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.3.2.1.2 |  | Avec compartiment, 90 x 40 mm ht |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.3.2.1.3 |  | Avec compartiment, 110 x 40 mm ht |  | ml |  |  | 2 |  | 0
07.4.3.3 |  | PLINTHES PLASTIQUE
07.4.3.3.1 |  | Hauteurs suivantes
07.4.3.3.1.1 |  | Toutes sections confondues |  | ens |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de CHEMIN DE CÂBLES, GOULOTTES, ETC | [8 empty] | 0
07.4.4 |  | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
07.4.4.1 |  | CENTRALISATEUR DE MISE EN SÉCURITÉ INCENDIE (CMSI)
07.4.4.1.1 |  | Équipement d'alarme incendie type 3
07.4.4.1.1.1 |  | LEGRAND ou équivalent
07.4.4.1.1.1.1 |  | Bloc autonome d'alarme sonore manuel |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.2 |  | COFFRETS DE SÉCURITÉ
07.4.4.2.1 |  | Coupure d'urgence
07.4.4.2.1.1 |  | LEGRAND ou équivalent
07.4.4.2.1.1.1 |  | Déclencheur à membrane |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.2.1.1.2 |  | Coffret bris de glace coup de poing |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.3 |  | DISPOSITIF COMMANDE TERMINAL (DCT)
07.4.4.3.1 |  | Diffuseur sonore |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.4 |  | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
07.4.4.5 |  | SIGNALISATION DE SÉCURITÉ
07.4.4.5.1 |  | Plan de sécurité
07.4.4.5.1.1 |  | Plans de sécurité format 300 x 420 mm plastification à chaud 10/10 mm |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.5.1.2 |  | Consignes de sécurité |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.6 |  | ÉNERGIE DE SÉCURITÉ
07.4.4.6.1 |  | Alimentation électrique de sécurité
07.4.4.6.1.1 |  | LEGRAND ou équivalent
07.4.4.6.1.1.1 |  | Alimentation électrique de sécurité, tension 27 V, alimentation permanente, 5 W |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.6.1.1.2 |  | Alimentation électrique de sécurité, tension 27 V, alimentation permanente, 90 W |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.6.1.1.3 |  | Alimentation électrique de sécurité, tension 27 V, alimentation permanente, 130 W |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.6.2 |  | Batterie
07.4.4.6.2.1 |  | Batterie au plomb 12 V - 3 AH |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.6.2.2 |  | Batterie au nickel cadmium 12 V - 1 AH |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.4.7 |  | .ALARME INCENDIE
07.4.4.7.3 |  | Tableau d’alarme incendie et de mise en sécurité de type 4 |  | ens |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Bureau directrice
07.4.4.7.4 |  | .Déclencheurs manuels |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Sur accès créés à R+1 et RDC
07.4.4.7.5 |  | .Avertisseurs sonores |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | En complément de l'installation existante
07.4.4.7.6 |  | .Diffuseurs lumineux |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Locaux sanitaires
Sous-Total HT de SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE | [8 empty] | 0
07.4.5 |  | ALARMES ANTI-INTRUSION
07.4.5.1 |  | CENTRALE D'ALARME
07.4.5.1.1 |  | Centrale d'alarme vol
07.4.5.1.1.1 |  | Centrale d'alarme 6 zones |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.1.2 |  | Badge |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.1.3 |  | Extension et bus |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.1.4 |  | Logiciel de Supervision et de Configuration |  | ens |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.2 |  | CONTROLEUR DE PORTES |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Sur accès
07.4.5.3 |  | DÉTECTEURS
07.4.5.3.1 |  | Détecteur volumétrique
07.4.5.3.1.1 |  | Détecteur double technologie IR portée 12m |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.3.1.2 |  | Radar hyperfréquence de mouvements (portée de 15 m) |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.4 |  | SIRENES
07.4.5.4.1 |  | Alarme anti-intrusion comprenant la pose et le raccordement
07.4.5.4.1.1 |  | Sirène d'alarme d'intérieur |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
07.4.5.4.1.2 |  | Sirène d'alarme extérieur |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
07.4.5.5 |  | BOÎTIERS DE COMMANDE
07.4.5.5.1 |  | Boîtier de commande complet
07.4.5.5.1.1 |  | Boîtier à clé |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.5.1.2 |  | Boîtier digital |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.6 |  | BATTERIES
07.4.5.6.1 |  | Batteries de secours
07.4.5.6.1.1 |  | Batterie pour centrale |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.6.1.2 |  | Batterie pour sirène |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.5.7 |  | TRANSMETTEUR
07.4.5.7.1 |  | Transmetteur téléphonique
07.4.5.8 |  | CLAVIER DEPORTE |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
07.4.5.9 |  | LECTEUR DE BADGE |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Selon plan
Sous-Total HT de ALARMES ANTI-INTRUSION | [8 empty] | 0
07.4.6 |  | AUTOMATISME SUR PORTES D'ENTRÉES |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Portes d'entrée
07.4.6.1 |  | VENTOUSES
07.4.6.1.1 |  | Ventouses électromagnétiques
07.4.6.1.1.1 |  | Ventouse électromagnétique pour porte battante d'une force de 1200 kg |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Portes d'entrée
Sous-Total HT de AUTOMATISME SUR PORTES D'ENTRÉES | [8 empty] | 0
07.4.7 |  | INTERPHONIE, CONTRÔLE D'ACCÈS
07.4.7.1 |  | DIGICODE
07.4.7.1.1 |  | Ensemble commun
07.4.7.1.1.1 |  | Platine de rue avec micro et codage |  | ens |  |  | 2 |  | 0
07.4.7.1.1.2 |  | Alimentation 220 V/12-24 V & batterie |  | u |  |  | 2 |  | 0
07.4.7.1.1.3 |  | Protection de ligne électronique |  | u |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de INTERPHONIE, CONTRÔLE D'ACCÈS | [8 empty] | 0
07.4.8 |  | ALIMENTATION & RACCORDEMENT DIVERS
07.4.8.1 |  | ALIMENTATION D'ÉQUIPEMENTS DIVERS
07.4.8.1.1 |  | Alimentations et raccordements divers
07.4.8.1.1.1 |  | Alimentation d'une sonorisation |  | u |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de ALIMENTATION & RACCORDEMENT DIVERS | [8 empty] | 0
07.5 |  | DOSSIER CONSUEL, COMPRIS VISITE DE CONTRÔLE POUR MISE SOUS TENSION |  | ft |  |  | 2 |  | 0
07.6 |  | CONTRÔLES
07.6.1 |  | CONTRÔLE ÉLECTRIQUE DYNAMIQUE DES LIAISONS |  | ft |  |  | 2 |  | 0
07.6.2 |  | CONTRÔLE ÉLECTRIQUE STATIQUE DES LIAISONS |  | ft |  |  | 2 |  | 0
07.6.3 |  | CONTRÔLE VISUEL DE CONFORMITÉ ET DE MISE EN OEUVRE. |  | ft |  |  | 2 |  | 0
MONTANT HT - 07 - ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC - 07 - ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | [8 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  |  | Bon pour accord | Bon pour accord
L'entrepreneur doit indiquer dans la colonne référence, les références des produits chiffrés dans le cas où ceux-ci
diffèrent des produits proposés. Dans le cas ou l'entreprise n'indique pas de référence, il sera considéré le produit
proposé dans le CCTP comme validé.
L'entrepreneur devra signaler avant la signature du marché, toutes erreurs, omissions ou contradictions normalement
décelables par un homme de l'art, qu'il pourrait relever dans le quantitatif ou les pièces marchés.
Si l'entrepreneur constate une anomalie, il devra en intégrer le coût dans son offre (acte d'engagement) en la signalant
par exemple, dans la colonne Référence et observations de l'entreprise, afin d'attirer l'attention de la personne chargée de l'analyse des offres.
Si une anomalie était constatée après signature du marché, la discussion porterait sur l'ensemble du quantitatif et non sur le seul poste litigieux.