## Présentation VENTILATION
Ville de Fontenay sous BOIS
MAITRE D’ŒUVRE
ECA
50 QUAI DU BARRAGE
94340 JOINVILLE LE PONT
eca-bry@wanadoo.fr
01 47 06 00 50
MAITRE D'OUVRAGE
Ville de Fontenay sous BOIS | PROJET :
HOTEL DE VILLE - 4 ESPLANADE LOUIS BAYEURTE | CENTRE SOCIAL & POLE INSERTION LES LARRIS
94125 FONTENAY SOUS BOIS
17 rue Jean MACE - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
D.P.G.F
Lot n° 04 VENTILATION
LES PLANS COUPES FACADES ET CARNET DE DETAILS ETABLIS PAR L'ARCHITECTE FONT PARTIES INTEGRANTE DES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE. CES PIECES CONSTITUENT UN TOUT QUI DEFINIT L'ETENDUE DES PRESTATIONS SPECIFIQUE AU PROJET. EN CAS DE CONTRADICTION AVEC LES DOCUMENTS TECHNIQUES (CCTP, DPGF OU LES AUTRES PLANS), LES PLANS COUPES FACADES ET CAHIERS DE DETAILS ETABLIS PAR L'ARCHITECTE AURONT LA PRIORITE. LA SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR EN FIN DU DPGF VAUT ACCEPTATION TACITE DE SA PART DU CARACTERE CONTRACTUEL DE CES PLANS, COUPES, FACADES ET CARNET DE DETAILS.
Dossier : 00
Phase : D-C-E
Date : 12/2024
Indice : DCE 01

## LOT 04 centre social
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - D-C-E
CENTRE SOCIAL LES LARRIS
CENTRE SOCIAL LES LARRIS
LOT n°04. VENTILATION | [8 empty] | 12/2024
N° | Réf.. | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Réf.. Env.
04 |  | VENTILATION
04.2 |  | .DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE VENTILATION
04.2.1 |  | Dépose et réservation |  | ens |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | RDC Locaux sanitaires grands, Sanitaires petits, Sanitaires PMI
R+1 Locaux soins enfants, Lingerie, cuisine
04.2.2 |  | .Ventilation mécanique contrôlée Sanitaires
04.2.2.1 |  | .Percements, réservations |  | ens |  |  | 2 |  | 0
04.2.2.2 |  | Extracteur Débit : 72m3/h |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Sanitaires espace Petit enfance, WC PMR, WC à R+1
04.2.2.3 |  | Caisson d’extraction VMC autoréglable compact
Localisation |  | Sanitaires PADM
04.2.2.4 |  | Gaines flexibles souples en aluminium
04.2.2.4.1 |  | Caisson de piquage en sanitaires RDC |  | ens |  |  | 5 |  | 0
Localisation |  | VH sanitaires filles et garçons
04.2.2.4.2 |  | Gaine souple ronde, Ø 125 |  | ml |  |  | 5 |  | 0
Localisation |  | Sanitaires PADM
04.2.2.4.3 |  | Gaine souple ronde, Ø 160 |  | ml |  |  | 5 |  | 0
Localisation |  | Sanitaires PADM
04.2.2.5 |  | Bouches d'extraction hygroréglables |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Sanitaires PADM
04.2.2.6 |  | Raccordement électrique |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
04.2.2.7 |  | Clapet coupe feu |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Au droit des locaux ménages et réserves
Sous-Total HT de .Ventilation mécanique contrôlée Sanitaires | [8 empty] | 0
MONTANT HT - 04 - VENTILATION | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 19,6% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC - 04 - VENTILATION | [8 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  |  | Bon pour accord | Bon pour accord
L'entrepreneur doit indiquer dans la colonne référence, les références des produits chiffrés dans le cas où ceux-ci
diffèrent des produits proposés. Dans le cas ou l'entreprise n'indique pas de référence, il sera considéré le produit
proposé dans le CCTP comme validé.
L'entrepreneur devra signaler avant la signature du marché, toutes erreurs, omissions ou contradictions normalement
décelables par un homme de l'art, qu'il pourrait relever dans le quantitatif ou les pièces marchés.
Si l'entrepreneur constate une anomalie, il devra en intégrer le coût dans son offre (acte d'engagement) en la signalant
par exemple, dans la colonne Référence et observations de l'entreprise, afin d'attirer l'attention de la personne chargée de l'analyse des offres.
Si une anomalie était constatée après signature du marché, la discussion porterait sur l'ensemble du quantitatif et non sur le seul poste litigieux.

## LOT 04 Pole insertion
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - D-C-E
POLE INSERTION LES LARRIS
CENTRE SOCIAL LES LARRIS
LOT n°04. VENTILATION | [8 empty] | 12/2024
N° | Réf.. | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Réf.. Env.
04 |  | VENTILATION
04.2 |  | .DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE VENTILATION
04.2.1 |  | Dépose et réservation |  | ens |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | RDC Locaux sanitaires grands, Sanitaires petits, Sanitaires PMI
R+1 Locaux soins enfants, Lingerie, cuisine
04.2.2 |  | .Ventilation mécanique contrôlée Sanitaires
04.2.2.1 |  | .Percements, réservations |  | ens |  |  | 2 |  | 0
04.2.2.2 |  | Extracteur Débit : 72m3/h |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Sanitaires espace Petit enfance, WC PMR, WC à R+1
04.2.2.3 |  | Caisson d’extraction VMC autoréglable compact
Localisation |  | Sanitaires PADM
04.2.2.4 |  | Gaines flexibles souples en aluminium
04.2.2.4.1 |  | Caisson de piquage en sanitaires RDC |  | ens |  |  | 5 |  | 0
Localisation |  | VH sanitaires filles et garçons
04.2.2.4.2 |  | Gaine souple ronde, Ø 125 |  | ml |  |  | 5 |  | 0
Localisation |  | Sanitaires PADM
04.2.2.4.3 |  | Gaine souple ronde, Ø 160 |  | ml |  |  | 5 |  | 0
Localisation |  | Sanitaires PADM
04.2.2.5 |  | Bouches d'extraction hygroréglables |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Sanitaires PADM
04.2.2.6 |  | Raccordement électrique |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
04.2.2.7 |  | Clapet coupe feu |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Au droit des locaux ménages et réserves
Sous-Total HT de .Ventilation mécanique contrôlée Sanitaires | [8 empty] | 0
MONTANT HT - 04 - VENTILATION | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 19,6% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC - 04 - VENTILATION | [8 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  |  | Bon pour accord | Bon pour accord
L'entrepreneur doit indiquer dans la colonne référence, les références des produits chiffrés dans le cas où ceux-ci
diffèrent des produits proposés. Dans le cas ou l'entreprise n'indique pas de référence, il sera considéré le produit
proposé dans le CCTP comme validé.
L'entrepreneur devra signaler avant la signature du marché, toutes erreurs, omissions ou contradictions normalement
décelables par un homme de l'art, qu'il pourrait relever dans le quantitatif ou les pièces marchés.
Si l'entrepreneur constate une anomalie, il devra en intégrer le coût dans son offre (acte d'engagement) en la signalant
par exemple, dans la colonne Référence et observations de l'entreprise, afin d'attirer l'attention de la personne chargée de l'analyse des offres.
Si une anomalie était constatée après signature du marché, la discussion porterait sur l'ensemble du quantitatif et non sur le seul poste litigieux.