## Présentation ELECTRICITE CO
Ville de Fontenay sous BOIS
MAITRE D’ŒUVRE
ECA
50 QUAI DU BARRAGE
94340 JOINVILLE LE PONT
eca-bry@wanadoo.fr
01 47 06 00 50
MAITRE D'OUVRAGE
Ville de Fontenay sous BOIS | PROJET :
HOTEL DE VILLE - 4 ESPLANADE LOUIS BAYEURTE | CENTRE SOCIAL & Pole insertion LES LARRIS
94125 FONTENAY SOUS BOIS
17 rue Jean MACE - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
D.P.G.F
Lot n° 02 ELECTRICITE COURANTS FORTS
LES PLANS COUPES FACADES ET CARNET DE DETAILS ETABLIS PAR L'ARCHITECTE FONT PARTIES INTEGRANTE DES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE. CES PIECES CONSTITUENT UN TOUT QUI DEFINIT L'ETENDUE DES PRESTATIONS SPECIFIQUE AU PROJET. EN CAS DE CONTRADICTION AVEC LES DOCUMENTS TECHNIQUES (CCTP, DPGF OU LES AUTRES PLANS), LES PLANS COUPES FACADES ET CAHIERS DE DETAILS ETABLIS PAR L'ARCHITECTE AURONT LA PRIORITE. LA SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR EN FIN DU DPGF VAUT ACCEPTATION TACITE DE SA PART DU CARACTERE CONTRACTUEL DE CES PLANS, COUPES, FACADES ET CARNET DE DETAILS.
Dossier : 00
Phase : D-C-E
Date : 12/2024
Indice : DCE 01

## LOT 02 Centre social
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - D-C-E
CENTRE SOCIAL LES LARRIS
CENTRE SOCIAL LES LARRIS
LOT n°02. ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 12/2024
N° | Réf.. | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Réf.. Env.
02 |  | ELECTRICITE COURANTS FORTS |  |  |  |  | 2 |  | 0
02.2 |  | .DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
02.2.1 |  | .INSTALLATION DE CHANTIER
02.2.1.1 |  | Tableau de chantier |  | ens |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | zones RDC et R+1
02.2.1.2 |  | Éclairage de chantier |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | zones RDC et R+1
Sous-Total HT de .INSTALLATION DE CHANTIER | [8 empty] | 0
02.2.2 |  | DECONNECTION ET DEPOSE |  | ht |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Selon plan en RDC et R+1
02.2.2.1 |  | Dépose réseaux apparents |  | ml |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
02.2.2.2 |  | Dépose réseau + goulotte ou conduits de tous type |  | ml |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
02.2.2.3 |  | Dépose appareillage encastré ou en saillie |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
02.2.2.3.1 |  | Interrupteurs de tous type |  | u |  |  | 2 |  | 0
02.2.2.3.2 |  | PC et Divers |  | u |  |  | 2 |  | 0
02.2.2.4 |  | Dépose appareil d'éclairage |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
02.2.2.4.1 |  | Hublots |  | u |  |  | 2 |  | 0
02.2.2.4.2 |  | Réglettes de tous type |  | u |  |  | 2 |  | 0
02.2.2.4.3 |  | Pavés fluo en saillie |  | u |  |  | 2 |  | 0
02.2.2.5 |  | Dépose des équipements d'alarme intrusion |  | ens |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Tous les équipements à RDC et R+1
Sous-Total HT de DECONNECTION ET DEPOSE | [8 empty] | 0
02.2.3 |  | DEPOSE EN CONSERVATION |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | R+1 Réserve, soins enfants, salle de moyens et des petits
02.2.4 |  | .ARMOIRE de PROTECTION |  | ens |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Armoires électriques selon plan
02.2.4.1 |  | .Appareillage |  | ens |  |  | 2 |  | 0
02.2.4.2 |  | .Etiquetage et repérage |  | ens |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de .ARMOIRE de PROTECTION | [8 empty] | 0
02.2.5 |  | CONDUCTEURS ET CABLES
02.2.5.1 |  | CONDUITS |  | ml |  |  | 2 |  | 0
02.2.5.2 |  | CÂBLES U 1000 R02V
02.2.5.2.1 |  | Câble 3 x 2,5 mm² |  | ml |  |  | 5 |  | 0
02.2.5.2.2 |  | Câble 3 x 1,5 mm² |  | ml |  |  | 2 |  | 0
02.2.5.2.3 |  | Câble 5 x 1,5 mm² |  | ml |  |  | 2 |  | 0
02.2.5.3 |  | LIAISON EQUIPOTENTIELLE |  | ml |  |  | 2 |  | 0
02.2.5.4 |  | CHEMIN DE CABLE ACIER GALVANISÉ
02.2.5.4.1 |  | Dalle, ailes de 48 & largeur de 99 mm |  | ml |  |  | 5 |  | 0
02.2.5.5 |  | GOULOTTES AVEC OU SANS COMPARTIMENTAGE
Localisation |  | Zones restructurées
02.2.5.5.1 |  | Avec compartiment, 57 x 30 mm ht |  | ml |  |  | 5 |  | 0
Sous-Total HT de CONDUCTEURS ET CABLES | [8 empty] | 0
02.2.6 |  | .EQUIPEMENT ELECTRIQUE DES LOCAUX
02.2.6.1 |  | .PRISES DE COURANT, INTERRUPTEUR, POUSSOIR ……
02.2.6.1.1 |  | Modèle général
02.2.6.1.1.1 |  | Prises de courant standard
02.2.6.1.1.1.1 |  | Mécanisme de prise de courant 16 A + Terre |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.1.2 |  | Mécanisme de prise de courant 20 A + Terre |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.1.3 |  | Mécanisme de prise de courant 32 A + Terre |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.2 |  | Interrupteurs standard
02.2.6.1.1.2.1 |  | Interrupteur simple allumage |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.2.2 |  | Interrupteur va-et-vient |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.2.3 |  | Interrupteur automatique |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.2.4 |  | Télérupteur 10 A Lumineux |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.2.5 |  | Interrupteur simple allumage et prise de courant 2 x 16 A+T couplée |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.2.6 |  | Interrupteur automatique |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.2.7 |  | Interrupteur à clé 2 positions |  |  |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.2 |  | .ALIMENTATION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
02.2.6.2.1 |  | Alimentation extracteurs VMC |  | u |  |  | 2 |  | 0
02.2.6.2.2 |  | Alimentation Centrale Double flux |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Toiture terrasse
02.2.6.2.3 |  | Alimentation des ballons d'eau chaude |  | u |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de .EQUIPEMENT ELECTRIQUE DES LOCAUX | [8 empty] | 0
02.2.7 |  | .APPAREILS D’ECLAIRAGE
02.2.7.1 |  | .Éclairage paves LED 600 x 600 |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan R+1 et RDC
02.2.7.1.1 |  | Pavés LED 600 X 600 encastrés |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan R+1 et RDC
02.2.7.1.2 |  | Pavés LED 600 X 600 en saillie ou suspendu |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan RDC centre PADM
02.2.7.2 |  | Repose Appareils d'éclairage existants |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | R+1, salle d'enseignement 1 et 2, réserve
02.2.7.3 |  | .Hublots LED |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Portes et escalier accès R+1 et RDC
02.2.7.4 |  | Spots LED |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Selon plan Couloir R+1 et RDC
Sous-Total HT de .APPAREILS D’ECLAIRAGE | [8 empty] | 0
02.2.8 |  | .ECLAIRAGE DE SECURITE
02.2.8.1 |  | .Principe éclairage d’évacuation
Localisation |  | Selon plans
02.2.8.1.1 |  | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Selon plan
02.2.8.2 |  | .Eclairage d’ambiance |  | t |  |  | 2 |  | 0
02.2.8.3 |  | Circuits d'alimentation des blocs autonomes |  | ml |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de .ECLAIRAGE DE SECURITE | [8 empty] | 0
02.2.9 |  | .INSTALLATION INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
02.2.9.2 |  | .BAIE DE BRASSAGE TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE |  | ens |  |  | 2 |  | 0
02.2.9.4 |  | .TESTS ET RECETTE DU CABLAGE |  | ens |  |  | 2 |  | 0
02.2.9.5 |  | .PRISE RJ45 TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
Sous-Total HT de .INSTALLATION INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE | [8 empty] | 0
MONTANT HT - 02 - ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC - 02 - ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  |  | Bon pour accord | Bon pour accord
L'entrepreneur doit indiquer dans la colonne référence, les références des produits chiffrés dans le cas où ceux-ci
diffèrent des produits proposés. Dans le cas ou l'entreprise n'indique pas de référence, il sera considéré le produit
proposé dans le CCTP comme validé.
L'entrepreneur devra signaler avant la signature du marché, toutes erreurs, omissions ou contradictions normalement
décelables par un homme de l'art, qu'il pourrait relever dans le quantitatif ou les pièces marchés.
Si l'entrepreneur constate une anomalie, il devra en intégrer le coût dans son offre (acte d'engagement) en la signalant
par exemple, dans la colonne Référence et observations de l'entreprise, afin d'attirer l'attention de la personne chargée de l'analyse des offres.
Si une anomalie était constatée après signature du marché, la discussion porterait sur l'ensemble du quantitatif et non sur le seul poste litigieux.

## LOT 02 Pole insertion
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - D-C-E
POLE INSERTION LES LARRIS
CENTRE SOCIAL LES LARRIS
LOT n°02. ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 12/2024
N° | Réf.. | Désignation | Réf. et Observations de l'entreprise | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Réf.. Env.
02 |  | ELECTRICITE COURANTS FORTS |  |  |  |  | 2 |  | 0
02.2 |  | .DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
02.2.1 |  | .INSTALLATION DE CHANTIER
02.2.1.1 |  | Tableau de chantier |  | ens |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | zones RDC et R+1
02.2.1.2 |  | Éclairage de chantier |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | zones RDC et R+1
Sous-Total HT de .INSTALLATION DE CHANTIER | [8 empty] | 0
02.2.2 |  | DECONNECTION ET DEPOSE |  | ht |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Selon plan en RDC et R+1
02.2.2.1 |  | Dépose réseaux apparents |  | ml |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
02.2.2.2 |  | Dépose réseau + goulotte ou conduits de tous type |  | ml |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
02.2.2.3 |  | Dépose appareillage encastré ou en saillie |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
02.2.2.3.1 |  | Interrupteurs de tous type |  | u |  |  | 2 |  | 0
02.2.2.3.2 |  | PC et Divers |  | u |  |  | 2 |  | 0
02.2.2.4 |  | Dépose appareil d'éclairage |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
02.2.2.4.1 |  | Hublots |  | u |  |  | 2 |  | 0
02.2.2.4.2 |  | Réglettes de tous type |  | u |  |  | 2 |  | 0
02.2.2.4.3 |  | Pavés fluo en saillie |  | u |  |  | 2 |  | 0
02.2.2.5 |  | Dépose des équipements d'alarme intrusion |  | ens |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Tous les équipements à RDC et R+1
Sous-Total HT de DECONNECTION ET DEPOSE | [8 empty] | 0
02.2.3 |  | DEPOSE EN CONSERVATION |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | R+1 Réserve, soins enfants, salle de moyens et des petits
02.2.4 |  | .ARMOIRE de PROTECTION |  | ens |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Armoires électriques selon plan
02.2.4.1 |  | .Appareillage |  | ens |  |  | 2 |  | 0
02.2.4.2 |  | .Etiquetage et repérage |  | ens |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de .ARMOIRE de PROTECTION | [8 empty] | 0
02.2.5 |  | CONDUCTEURS ET CABLES
02.2.5.1 |  | CONDUITS |  | ml |  |  | 2 |  | 0
02.2.5.2 |  | CÂBLES U 1000 R02V
02.2.5.2.1 |  | Câble 3 x 2,5 mm² |  | ml |  |  | 5 |  | 0
02.2.5.2.2 |  | Câble 3 x 1,5 mm² |  | ml |  |  | 2 |  | 0
02.2.5.2.3 |  | Câble 5 x 1,5 mm² |  | ml |  |  | 2 |  | 0
02.2.5.3 |  | LIAISON EQUIPOTENTIELLE |  | ml |  |  | 2 |  | 0
02.2.5.4 |  | CHEMIN DE CABLE ACIER GALVANISÉ
02.2.5.4.1 |  | Dalle, ailes de 48 & largeur de 99 mm |  | ml |  |  | 5 |  | 0
02.2.5.5 |  | GOULOTTES AVEC OU SANS COMPARTIMENTAGE
Localisation |  | Zones restructurées
02.2.5.5.1 |  | Avec compartiment, 57 x 30 mm ht |  | ml |  |  | 5 |  | 0
Sous-Total HT de CONDUCTEURS ET CABLES | [8 empty] | 0
02.2.6 |  | .EQUIPEMENT ELECTRIQUE DES LOCAUX
02.2.6.1 |  | .PRISES DE COURANT, INTERRUPTEUR, POUSSOIR ……
02.2.6.1.1 |  | Modèle général
02.2.6.1.1.1 |  | Prises de courant standard
02.2.6.1.1.1.1 |  | Mécanisme de prise de courant 16 A + Terre |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.1.2 |  | Mécanisme de prise de courant 20 A + Terre |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.1.3 |  | Mécanisme de prise de courant 32 A + Terre |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.2 |  | Interrupteurs standard
02.2.6.1.1.2.1 |  | Interrupteur simple allumage |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.2.2 |  | Interrupteur va-et-vient |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.2.3 |  | Interrupteur automatique |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.2.4 |  | Télérupteur 10 A Lumineux |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.2.5 |  | Interrupteur simple allumage et prise de courant 2 x 16 A+T couplée |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.2.6 |  | Interrupteur automatique |  | u |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.1.1.2.7 |  | Interrupteur à clé 2 positions |  |  |  |  | 5 |  | 0
02.2.6.2 |  | .ALIMENTATION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
02.2.6.2.1 |  | Alimentation extracteurs VMC |  | u |  |  | 2 |  | 0
02.2.6.2.2 |  | Alimentation Centrale Double flux |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Toiture terrasse
02.2.6.2.3 |  | Alimentation des ballons d'eau chaude |  | u |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de .EQUIPEMENT ELECTRIQUE DES LOCAUX | [8 empty] | 0
02.2.7 |  | .APPAREILS D’ECLAIRAGE
02.2.7.1 |  | .Éclairage paves LED 600 x 600 |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan R+1 et RDC
02.2.7.1.1 |  | Pavés LED 600 X 600 encastrés |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan R+1 et RDC
02.2.7.1.2 |  | Pavés LED 600 X 600 en saillie ou suspendu |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan RDC centre PADM
02.2.7.2 |  | Repose Appareils d'éclairage existants |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | R+1, salle d'enseignement 1 et 2, réserve
02.2.7.3 |  | .Hublots LED |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Portes et escalier accès R+1 et RDC
02.2.7.4 |  | Spots LED |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Selon plan Couloir R+1 et RDC
Sous-Total HT de .APPAREILS D’ECLAIRAGE | [8 empty] | 0
02.2.8 |  | .ECLAIRAGE DE SECURITE
02.2.8.1 |  | .Principe éclairage d’évacuation
Localisation |  | Selon plans
02.2.8.1.1 |  | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Selon plan
02.2.8.2 |  | .Eclairage d’ambiance |  | t |  |  | 2 |  | 0
02.2.8.3 |  | Circuits d'alimentation des blocs autonomes |  | ml |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de .ECLAIRAGE DE SECURITE | [8 empty] | 0
02.2.9 |  | .INSTALLATION INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
02.2.9.2 |  | .BAIE DE BRASSAGE TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE |  | ens |  |  | 2 |  | 0
02.2.9.4 |  | .TESTS ET RECETTE DU CABLAGE |  | ens |  |  | 2 |  | 0
02.2.9.5 |  | .PRISE RJ45 TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE |  | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | selon plan
Sous-Total HT de .INSTALLATION INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE | [8 empty] | 0
MONTANT HT - 02 - ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC - 02 - ELECTRICITE COURANTS FORTS | [8 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  |  | Bon pour accord | Bon pour accord
L'entrepreneur doit indiquer dans la colonne référence, les références des produits chiffrés dans le cas où ceux-ci
diffèrent des produits proposés. Dans le cas ou l'entreprise n'indique pas de référence, il sera considéré le produit
proposé dans le CCTP comme validé.
L'entrepreneur devra signaler avant la signature du marché, toutes erreurs, omissions ou contradictions normalement
décelables par un homme de l'art, qu'il pourrait relever dans le quantitatif ou les pièces marchés.
Si l'entrepreneur constate une anomalie, il devra en intégrer le coût dans son offre (acte d'engagement) en la signalant
par exemple, dans la colonne Référence et observations de l'entreprise, afin d'attirer l'attention de la personne chargée de l'analyse des offres.
Si une anomalie était constatée après signature du marché, la discussion porterait sur l'ensemble du quantitatif et non sur le seul poste litigieux.