## CFO-CFA
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire CHIV-P2 Interieur
Lot – Électricité Courants Forts – Courants Faibles - SSI (Les prix unitaires comprennnent la fourniture et la mise en œuvre complète) |  | Phase PRO/DCE - Juillet 2025
N° | DÉSIGNATION DES POSTES | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | TOTAL GÉNÉRAL
1 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Transformateur d'isolement BT-BT 25 kVA | ens
| Armoire générale de chantier y compris un CPI | ens
| Câblages et raccordements armoire générale chantier | ml
| Coffret de chantier | u
| Eclairage de chantier | ens
| Câblages et raccordements éclairage | ml
| Eclairage de sécurité chantier BAES | u
| Câblages et raccordements éclairage sécurité chantier | ml
| Mise en service | ens
INSTALLATION DE CHANTIER
2 | DEPOSE/EVACUATION CFO CFA
| Repérage et identification des circuits avant dépose | ens
| Dépose et repose des câbles / DI / luminaire à l’identique des zones impacter par des renforcements | ens
| Dépose et évacuation de tous les équipements non réutilisés y compris consignation | ens
| Dépose/Evacuation des installations de SSI après le bascule sur l'installation définitive | ens
| Dépose/Evacuation des installations de courants faibles | ens
| Réaménagement locaux R+1 et RDC suites aux travaux de renforcement du local technique et des salles de coronarographie | ens
DEPOSE/EVACUATION CFO CFA
3 | ORIGINE DE L'INSTALLATION
| Projet P5 | ens
ORIGINE DE L'INSTALLATION
4 | MISE A LA TERRE ELECTRIQUE
| Barrette de terre dans les locaux technique | ens
| Liaisons équipotentielles | ens
| Liaison équipotentielle supplémentaire des locaux de groupe 1 et groupe 2 | ens
MISE A LA TERRE ELECTRIQUE
5 | ARMOIRES SECONDAIRES
ARMOIRES SECONDAIRES N/R ET HQ
R+1 :
| Coffrets inverseurs pour les 2 armoires MDP du prestataire GE HEALTCARE ? | ens
R+2 :
ZONE AILE A1
| - Armoire électrique normal « N/R-A1 (CPI) » | ens
| - Armoire électrique ondulée « HQ-A1(CPI) » | ens
ZONE AILE A2
| - Armoire électrique normal « N/R-A2 (CPI) » | ens
| - Armoire électrique ondulée « HQ-A2(CPI) » | ens
ZONE AILE B1
| - Armoire électrique normal « N/R-B1 » | ens
| - Armoire électrique ondulée «HQ-B1 » | ens
ZONE AILE B2
| - Armoire électrique normal « N/R-B2 » | ens
| - Armoire électrique ondulée «HQ-B2 » | ens
ARMOIRES SECONDAIRES
6 | ALIMENTATIONS DES NOUVELLES ARMOIRES N/R ET HQ
R+2
| Alimentation de l’armoire du réseau normal/remplacement N/R-A1 (CPI) | ens
| Alimentation de l’armoire du réseau normal/remplacement N/R-A2 (CPI) | ens
| Alimentation de l’armoire du réseau ondulé HQ-A1 (CPI) | ens
| Alimentation de l’armoire du réseau ondulé HQ-A2 (CPI) | ens
| Alimentation de l’armoire du réseau normal/remplacement N/R-B1 | ens
| Alimentation de l’armoire du réseau normal/remplacement N/R-B2 | ens
| Alimentation de l’armoire du réseau ondulé HQ-B1 | ens
| Alimentation de l’armoire du réseau ondulé HQ-B2 | ens
ALIMENTATIONS DES NOUVELLES ARMOIRES N/R ET HQ
7 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES DE SECURITE S1 ET S2
| Coffret de « sécurité 1 » aile A1 - S1-A1 (sous VTP 2heures) | ens
| Coffret de « sécurité 2 » aile A2 - S2-A2 (sous VTP 2heures) | ens
| Coffret de « sécurité 1 » aile B1 - S1-B1 (sous VTP 2heures) | ens
| Coffret de « sécurité 2 » aile B2 - S2-B2 (sous VTP 2heures) | ens
| Alimentation électrique de l’armoire de sécurité S1-A1 | ens
| Alimentation électrique de l’armoire de sécurité S2-A2 | ens
| Alimentation électrique de l’armoire de sécurité S1-B1 | ens
| Alimentation électrique de l’armoire de sécurité S2-B2 | ens
TABLEAUX DIVISIONNAIRES DE SECURITE S1 ET S2
8 | ARMOIRES IT MEDICAL
| Armoire IT médical (10kVA) - CORO et RYTHMO | ens
| Alimentation en double attache depuis les deux colonnes HQ1 et HQ2 | ens
| Armoire IT N/R CORO et RYTHMO | ens
| Alimentation en double attache depuis les deux colonnes NR1 et NR2 | ens
ARMOIRES IT MEDICAL
9 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE
| Alimentation des prises de courant | ens
| Alimentation éclairage | ens
| Alimentation petite FM ( CVC, PLB, …) | ens
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
10 | ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
LOT CVC
| Alimentation armoire CTA LT R+3 depuis TGBT | ens
| Alimentation Armoire de clim à eau glacée LT CORO R+1 Aile A (A1) depuis armoire de proximité | ens
| Alimentation cassettes | ens
LOT FLUIDES MEDICAUX
| Alimentation installation pour armoire UMS (2,25 kVA) | ens
| Alimentation installation pour coffret alarme FM (500 W) | ens
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES SPECIFIQUES EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX
| Alimentation équipemnts biomed (100A) y compris alimentation des deux machines Coro depuis les TGBT NR, y c fourreaux, chemins de câbles, encoffrement CF2H | ens
| Raccordement d'un bras DRÄGER en salle RYTHMO | ens
| Fourniture, pose et raccordement de 2 scialytiques (1 en RYTHMO et 1 en CORO) | ens
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
11 | APPAREILLAGE
| Prises de courant ménage | u
| Prises de courant service | u
| Prises de courant normale | u
| Prises de courant ondulée | u
| Prises de courant ondulée (détrompée) | u
| Prises de courant étanche | u
| Poste de travail (4PCN+2PCO+2RJ45) | u
| Prise HDMI | u
| Prise TETRA | u
| Prises de courant groupe 2 avec voyant | u
APPAREILLAGE
12 | CHEMINS DE CÂBLES/FOURREAUX
| Chemin de câbles CFO « NR1 » | ml
| Chemin de câbles CFO « NR2 » | ml
| Chemin de câbles CFO « S1 » | ml
| Chemin de câbles CFO « S2 » | ml
| Chemin de câbles CFO « HQ1 » | ml
| Chemin de câbles CFO « HQ2 » | ml
| Chemin de câbles CFO « NR du R+3 et R+1 » | ml
| Chemin de câbles « CFA/SSI » y.c séparation physique CFA/SSI | ml
| Percements et rebouchages (hors éléments structurels), fourreaux, chemins de câbles, encoffrement CF2H entre local technique R+1 et salles CORO et RYTHMO R+2 ) | ens
| Encoffrement CF2H | m²
CHEMINS DE CÂBLES/FOURREAUX
13 | GOULOTTE ELECTRIQUE
| Goulottes (profilés et accessoires), certifiées NF antimicrobien, 3 compartiments | ml
GOULOTTE ELECTRIQUE
14 | COMPTAGE D'ENERGIE
| Centrale de mesure | ens
| Compteurs | ens
| Liaisons filaires | ens
COMPTAGE D'ENERGIE
15 | ECLAIRAGE NORMAL
| Eclairage de type 1 | u
| Eclairage de type 3 | u
| Eclairage de type 4 | u
| Eclairage de type 5 | u
| Eclairage de type 6 | u
| Eclairage de type 6 Etanche | u
| Eclairage de type 7 Etanche | u
COMMANDES D'ECLAIRAGE
| Bouton poussoir | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur simple allumage étanche | u
| Détecteur de présence DP | u
| Interrupteur va-et-vient | u
| Boite à bouton | ens
| Bouton poussoir variable | u
ECLAIRAGE NORMAL
16 | ECLAIRAGE MINIMAL DE SECURITE
| Eclairage de type 2 | u
| Liaisons en Câble U1000 RO2V | ml
ECLAIRAGE MINIMAL DE SECURITE
17 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| BAES | u
| Liaisons en Câble CR1-C1 | u
ECLAIRAGE DE SECURITE
18 | STORES ELECTRIQUES
| Alimentation électrique des stores | u
STORES ELECTRIQUES
19 | PRECABLAGE VDI
| Baie informatique 42U toute équipée (panneaux de brassage RJ 45, tiroirs optiques, …) | u
| Panneau de brassage | ens
| Panneau optique | ens
| Cordon de brassage | u
| Modules de connexion | u
| Distribution en fibre optique | ml
| Rocade cuivre 12 paire entre la trémie CFA existante et le SR | ens
| Distribution de câblage de catégorie 6A | ml
| Prise RJ 45 | u
| Repérage et identification | ens
| Recettes | ens
| Mise en service | ens
PRECABLAGE VDI
20 | WIFI
| Distribution de câblage de catégorie 6A | ens
| Prise RJ 45 | u
| Mise en service | ens
WIFI
21 | DECT
| Distribution de câblage de catégorie 6A | ens
| Prise RJ 45 | u
| Mise en service | ens
DECT
22 | CONTRÔLE D'ACCES
| UTL | u
| Gateway | u
Node
| Lecteur de badge | u
| Distribution de câblage de catégorie 6A | ml
| Prise RJ 45 | u
| Distribution | u
Bouton poussoir
| Bouton d'ouverture à effleurement de type Magic switch | u
| BBG VERT SONORE et VISUEL | u
| Alimentations électriques portes automatiques | ens
| Mise en service | ens
CONTRÔLE D'ACCES
23 | VIDEOSURVEILLANCE
| Distribution de câblage de catégorie 6A | ml
| Prise RJ 45 | u
| Mise en service | ens
VIDEOSURVEILLANCE
24 | TELEVISION SUR IP
| Distribution de câblage de catégorie 6A | ml
| Prise RJ 45 | u
| Mise en service | ens
TELEVISION SUR IP
25 | VISIOPHONIE
| Portier visiophone type TCIV-5+ | u
| VISIOPHONE | u
| Poste avec écran 8 pouces type ITSV-5 | u
| Connexion de la visiophonie avec le réseau Stentofon (ZENITEL) existant du bloc situé dans le bâtiment PFE | ens
| Raccordements et câblages | ens
| Bloc alimentation ? | u
| Mise en service | ens
VISIOPHONIE
26 | INTERPHONIE SECURITE
| Extension du système existant COMMEND - Serveur d'interphonie IP GE800 | u
| Carte d'abonnés | u
| DM de couleur rouge pour interphonie de sécurité | u
| Câblages CR1-C1 avec raccordements | ens
| Mise en service | ens
INTERPHONIE SECURITE
28 | GAINE TETE DE LIT (horizontale)
| Gaine tête de lit GTL1 pour CH USIC | u
| Gaine tête de lit GTL2 pour BOX ECHO | u
| Gaine tête de lit GTL2 pour BOX 5 RYTHMO | u
| Gaine tête de lit GTL3 pour ATT BRANCARDS | u
| Gaine tête de lit GTL3 pour ATT PATIENTS CORO | u
| Gaine tête de lit GTL4 pour CH et CH BARIATRIQUE | u
| Gaine tête de lit GTL4 pour CH INFECTIEUX | u
GAINE TETE DE LIT (horizontale)
29 | APPEL MALADE
| Centrale de gestion | u
| Alimentation centrales | ens
| Terminal de communication tactile IP chambres | u
| Terminal de communication tactile IP autres locaux / reports | u
| Hublot (devant locaux) | u
| Module de connexion pour manipulateur | u
| Tirette (salle de bains) | u
| Manipulateur gaines tête de lit | u
| Bandeau télémétrie double face dans les circulations | u
| Bandeau appels malades double face dans les circualations | u
| Distribution câblage catégorie 6 A | ml
| Distribution câblage filaire par bus | ml
| Prise RJ 45 | u
| Mise en service | ens
APPEL MALADE
30 | HORLOGE
| Horloge secondiare murale | u
| Distribution câblage catégorie 6 A | ml
| Prise RJ 45 | u
| Mise en service | ens
HORLOGE
31 | SSI
| Réutilisation / adaptation du SSI DEF existant | ens
| Détecteurs Automatiques d'Incendie | u
| Indicateurs d'Action | u
| Module déporté | u
| Diffuseur d'alarme générale sélective sonore et lumineux | ens
| TRE | u
| Diffuseurs visuel alarme feu | u
| Dispositifs Actionnés de Sécurité - CCF | ens
| Asservissements portes coupe-feu de compartimentage | ens
| Attentes désenfumage Z1 et Z2 + DCM Z1 et DCM Z2 | ens
| Distribution (y compris goulotte, tube) y compris vers PC sécurité | ens
| Repérage et étiquetage des installations | ens
| Mise en service / Essais | ens
| Câblage et raccordement | ens
| Paramétrage/Mise en service SSI et UAE | ens
| Dévoiement des liaisons des MEA | ens
| Mise en service | ens
SSI
32 | SURVEILLANCE PERMANENTE DE L’ISOLEMENT DES COMPARTIMENTS ET SAS
| Centrale de gestion des portes de recoupement ainsi que les SAS | ens
| Unités de Traitement Local (UTL) | u
| Alimentation depuis le réseau HQ | ens
| Renvoi vers le poste de supervision situé dans le PC sécurité au rez-de-chaussée. | ens
| Mise en service | ens
SURVEILLANCE PERMANENTE DE L’ISOLEMENT DES COMPARTIMENTS ET SAS
33 | ALIMENTATION DES EXUTOIRES DE SECOURS
| L'alimentation électrique des exutoires de secours avec du câble de type C2 (pour le secours de désenfumage). | ens
| Module déporté | ens
| Coffret de commande les éxutoires depuis le poste central de sécurité | ens
| Alimentation des coffrets de réarmement | ens
| Mise en service | ens
ALIMENTATION DES EXUTOIRES DE SECOURS
34 | GTB
| Modules d'acquisition et de régulation | ens
| Passerelles et réseau de communication | ens
| Concentrateur d'étage | ens
| Distribution câblage catégorie 6A | ml
| Prise RJ 45 | u
| Distribution câblage filaire par bus | ml
| Programmation des automates | ens
| Intégation des points GTB sur les postes d'exploitation et de supervision du PCS | ens
| Mise en service | ens
GTB
35 | FORMATION / DOE / ETUDES D'EXECUTION
| Formation du personnel sur l’ensemble des équipements courants forts (TD, …) et courants faibles (SSI, Téléphonie, Contrôle d’accès, Appel malade, …) sous forme de 4 sessions de 8 heures chacune à organiser avec le personnel du CHIV | ens
| Formation du personnel sur le système GTB sous forme de 2 sessions de 8 heures chacune à organiser avec le personnel du CHIV | ens
| Réalisation du DOE complet | ens
| Réalisation complète des études d'éxécution | ens
FORMATION / DOE / ETUDES D'EXECUTION
Récapitulatif - LOT Électricité Courant Fort – Courant Faibles - SSI
1 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
2 | DEPOSE/EVACUATION CFO CFA |  |  |  | 0
3 | ORIGINE DE L'INSTALLATION |  |  |  | 0
4 | MISE A LA TERRE ELECTRIQUE |  |  |  | 0
5 | ARMOIRES SECONDAIRES |  |  |  | 0
6 | ALIMENTATIONS DES NOUVELLES ARMOIRES N/R ET HQ |  |  |  | 0
7 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES DE SECURITE S1 ET S2 |  |  |  | 0
8 | ARMOIRES IT MEDICAL |  |  |  | 0
9 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE |  |  |  | 0
10 | ALIMENTATIONS ELECTRIQUES |  |  |  | 0
11 | APPAREILLAGE |  |  |  | 0
12 | CHEMINS DE CÂBLES/FOURREAUX |  |  |  | 0
13 | GOULOTTE ELECTRIQUE |  |  |  | 0
14 | COMPTAGE D'ENERGIE |  |  |  | 0
15 | ECLAIRAGE NORMAL |  |  |  | 0
16 | ECLAIRAGE MINIMAL DE SECURITE |  |  |  | 0
17 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
18 | STORES ELECTRIQUES |  |  |  | 0
19 | PRECABLAGE VDI |  |  |  | 0
20 | WIFI |  |  |  | 0
21 | DECT |  |  |  | 0
22 | CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  | 0
23 | VIDEOSURVEILLANCE |  |  |  | 0
24 | TELEVISION SUR IP |  |  |  | 0
25 | VISIOPHONIE |  |  |  | 0
26 | INTERPHONIE SECURITE |  |  |  | 0
28 | GAINE TETE DE LIT (horizontale) |  |  |  | 0
29 | APPEL MALADE |  |  |  | 0
30 | HORLOGE |  |  |  | 0
31 | SSI |  |  |  | 0
32 | SURVEILLANCE PERMANENTE DE L’ISOLEMENT DES COMPARTIMENTS ET SAS |  |  |  | 0
33 | ALIMENTATION DES EXUTOIRES DE SECOURS |  |  |  | 0
34 | GTB |  |  |  | 0
35 | FORMATION / DOE / ETUDES D'EXECUTION |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL H.T. Lot ELEC |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC Lot ELEC |  |  |  |  | 0
VARIANTE 1
36 | Mise en place d'un TD complémentaire dans le local du niveau R+2
| Fourniture et mise en œuvre complète d'un TD complémentaire sur le TD NR/HQ A1 mis en place dans le placard proche du local Réserve USIC | ens
| Distribution câblage vers les terminaux (PC, éclairage, alimentations diverses, …) | ens
| Terminaux (PC, éclairage, alimentations diverses, …) | ens
| Mise en service | ens
Mise en place d'un TD complémentaire dans le local du niveau R+2
MONTANT TOTAL H.T. Lot ELEC |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC Lot ELEC |  |  |  |  | 0
OPTION 1
37 | Contrôle d'accès (en mode on-line)
| UTL | u
| Gateway | u
Node
| Lecteur de badge | u
| Distribution de câblage de catégorie 6A | ml
| Prise RJ 45 | u
| Distribution | u
Bouton poussoir
| Bouton d'ouverture à effleurement de type Magic switch | u
| BBG VERT SONORE et VISUEL | u
| Alimentations électriques portes automatiques | ens
| Mise en service | ens
Contrôle d'accès (en mode on-line)
MONTANT TOTAL H.T. Lot ELEC |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC Lot ELEC |  |  |  |  | 0
OPTION 2
38 | Alimentation léve malade
| Alimentation leve malade | ens
Alimentation léve malade
MONTANT TOTAL H.T. Lot ELEC |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC Lot ELEC |  |  |  |  | 0