## Lot FM
ESTIMATION LOT 05 FLUIDES MÉDICAUX PROJET P2 INTÉRIEUR
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES |  | DCE- Juillet 2025
Lot 05 Fluides médicaux
N° | DÉSIGNATION DES POSTES | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | SOUS TOTAL
1 | INSTALLATIONS EXISTANTES
| Dévoiement canalisations cuivre O2, Vide et N2O destinés au niveau RDC | ens
| coordination avec services techniques du CHIV compris méthodologie | ens
| epreuves et mises en service | ens
| Sous-total installations existantes |  |  |  | 0
2 | DISTRIBUTION OXYGENE ET AIR MEDICAL
| raccordements O2 et AM sur attentes du projet P5 | ens
| distribution primaire O2 et AM tube cuivre écrouit dégraissé | ml
| Protection CF | ml
| distribution secondaire O2, AM tube cuivre écrouit dégraissé | ml
| distribution terminale O2, AM tube cuivre recuit dégraissé | ml
| fourreau M0 galvaflex | ml
| Prises O2 et AM | u
| Bandeau technique Aluminium pour prises | ml
détendeur double type ALS DAMAO ou équivalent
| O2 | u
| AM4 | u
| AM5,5 | u
| Sonde de pression | ens
| vannes primaires O2 et AM | u
| vannes secondaires O2 et AM | u
| coffret vitré détendeurs | ens
| coffret vitré isolement locaux | ens
| ventilation plénum de faux plafond | ens
| Sous-total distribution oxygene et air medical |  |  |  | 0
3 | DISTRIBUTION VIDE MEDICAL
| raccordements VIDE sur attentes du projet P5 | ens
| Sonde de pression | ens
| distribution VIDE tube cuivre recuit | ml
| distribution VIDE tube cuivre écrouit | ml
| Prises VIDE | u
| vannes principales VIDE | u
| vannes terminaux VIDE | u
| Sous-total distribution vide medical |  |  |  | 0
4 | UNITÉS MÉDICALES DE SECOURS
| UMS pour USIC | Fournies par les services du CHIV
| UMS pour CORO | Fournies par les services du CHIV
| raccordements sur réseaux gaz | ens
| raccordement électrique | ens
| mise à disposition points GTB | ens
| Sous-total unités médicales de secours |  |  |  | 0
5 | GTL / BV
| GTL | U
| BV | U
| Sous-total gtl / bv |  |  |  | 0
6 | ELECTRICITE ET ALARMES
| boitier alarme de surveillance pressions gaz | ens
| boitier repport alarmes | ens
| câble cuivre de communication multipaires | ml
| mise à disposition points GTB | ens
| Sous-total electricite et alarmes |  |  |  | 0
7 | COMPLEMENTS
| Etudes EXE et DOE | ens
| Mise en service, réglage et essais | ens
| repérage robinetterie et canalisations | ens
| formation du personnel d'exploitation | ens
| Réception pharmacien | ens
| Sous-total complements |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. Lot 05 Fluides médicaux |  |  |  | 0
| T.V.A |  | 20% |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0