## Récap détail 1 (hidden)
MAISON DE SANTE MORMANT
BRIE NANGICIENNE
TABLEAU CADRE DE DECOMPOSITION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
Phase APD - DECEMBRE 2023
Valeurs DECMBRE APD 2023 - Coût travaux par corps d'état
DESIGNATION | MONTANT APD HT VALEUR DECEMBRE 2023 | Plus value pour montant HT valeur Décembre 2023 | Plus value pour ajout du hall d'entrée valeur Décembre 2023 | Plus value pour ajout de la bande de stationnement valeur Décembre 2023 | MONTANT APD HT VALEUR DECEMBRE 2023
MACRO LOT 01Lot n° 01-02 - INSTALLATION DE CHANTIER - GROS ŒUVRE | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 01a Installation de chantier | #REF! | #REF! | 27816 |  | #REF!
Lot 01b Gros œuvre - Charpente | #REF! | #REF! | 12723 |  | #REF!
MACRO LOT 02 Couverture - revêtements de façades - Menuiseries occultations
Lot 02a Couverture | #REF! | #REF! | 11690 |  | #REF!
Lot 02b Revêtement de façades | #REF! | #REF! | 2856 |  | #REF!
Lot 02c Menuiserie extérieure - occultation | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MACRO LOT 03 Aménagement intérieur
Lot 03a Cloisons - doublage - Faux plafond | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Lot 03b Menuiseries intérieurss | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Lot 03c Revêtement de sol | #REF! | #REF! | 3134 |  | #REF!
Lot 03d Peinture | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
LOT 04 CVC - Plomberie | #REF! | #REF! | 22127 |  | #REF!
LOT 05 ELECTRICITE - CFO/CFA | #REF! | #REF! | 11853 |  | #REF!
LOT 06 VRD | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
TOTAL € HT GLOBAL | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
TVA 20% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
TOTAL € TTC GLOBAL | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
valeur 01/2023
Montant budget client: 1 730 000. Calcul écart (budget MOE - Budget client)= | #REF!
Le montant APS valeur Janvier 2023 ne comprend pas: -le hall d'entrée, -la bande de stationnement.

## 01a-01b (hidden)
MAISON DE SANTE MORMANT BRIE NANGICIENNE
les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de calculer ses propres quantités et d'informer la MOE en cas de différences importantes avec les quantités indicatives.
ESTIMATION PHASE APS
CODE LOT | Fonction | ART. | LIBELLE | UNITES | QTES MOE | QTES ENT | PU € HT | Total € HT
1 |  | 1 | INSTALLATION DE CHANTIER
1 |  | 1.1 | Panneaux de chantier
1 |  |  | Structure support en bois (scellée au sol) pour fixation des information (pour panneau<2,00x3,00m) + Panneau en CTBH ep 20mm avec peinture de protection contre les intempéries | U |  |  |  | compris
1 |  | 1.2 | Clôtures de chantier
1 |  |  | Clôture provisoire en tôle acier laqué une face, hauteur 2,00m | m |  |  |  | compris
1 |  |  | Portail provisoire d'accès au chantier, largeur 4,00ml | U |  |  |  | compris
1 |  | 1.3 | Branchements provisoires
1 |  |  | Branchement électrique provisoire de chantier pour le chantier en lui-même | U |  |  |  | compris
1 |  |  | Branchement électrique provisoire de chantier pour cantonnement | U |  |  |  | compris
1 |  |  | Branchement d'eau et compteur provisoire de chantier pour cantonnement | U |  |  |  | compris
1 |  |  | Raccordement au réseau EU & EV pour le chantier | U |  |  |  | compris
1 |  | 1.4 | Accès, Circulations, Aires de stockages et de stationnements
1 |  |  | Aménagement d'aires de stockage pour matériaux | m² |  |  |  | compris
1 |  |  | Aménagement d'aires de stockage pour matériel | m² |  |  |  | compris
1 |  |  | Aménagement d'aires de stationnement provisoire pour VL | m² |  |  |  | compris
1 |  | 1.5 | Installation de cantonnement
1 |  |  | Installation de chantier | Ft |  |  |  | compris
1 |  | 1.6 | Gardiennage
1 |  |  | Gardiennage durant tout le chantier | Ft |  |  |  | compris
1 |  | 1.7 | Logistique
1 |  |  | Montage, démontage de grue à tour, fléche 40ml, charge en bout de flèche 1/1,9 T | Ft |  |  | 22860.1954 | compris
1 |  |  | Location grue à tour, flèche 40m, charge 1,90T | mois |  |  | 3952.54 | compris
1 |  |  | Sous total INSTALLATION DE CHANTIER
2 |  | 2 | GROS ŒUVRE - GENIE CIVIL
2 |  |  | Etude conception
2 |  |  | Diagnostique complémentaire du plancher haut de la fosse + Mur machfers | Ens | 1
2 |  |  | Etude de sol G2 AVP/PRO (pollution) + reconnaissance de fondation zone machfers (hors lots) | Ens | 1
2 |  |  | relevée du geomètre | Ens | 1
2 |  |  | Etudes APD | u | 1 |  |  | 0
2 |  |  | Etudes PRO | u | 1 |  |  | 0
2 |  |  | Etudes d'Exécution | u | 1 |  |  | 0
|  |  | Etude géotechnique G3 | u | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Etude conception |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Plateforme de débâchage
2 |  |  | Fondations ( Hypotèse fondations hors gel ) | U | 18 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Plateforme de débâchage |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Confortement et réparation du quai de déchargement et de la fosse
2 |  |  | Travaux préparatoires
2 |  |  | Contraintes d'accés à la fosse | u | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Etaiement / sécurisation | u | 1.1
2 |  |  | Travaux de démolition |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Démolition des rampes de déchargement et évacuation | m3 | 92.4 |  |  | 0
2 |  |  | Démontage du recouvrement en plaque métallique | m2 | 161.7 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation | m3 | 92.4 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de Réparation |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Reconstruction des rampes de déchargement | m2 | 161.7 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de réparation du plancher haut | m2 | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de réparation des poteaux ex. coté quai | ml | 31.68
2 |  |  | Travaux de réparation des Poteaux in. coté fosse | ml | 47.3
2 |  |  | Travaux de réparation du Poutre Voile - Voile de la fosse coté des quais | m2 | 37.95 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de réparation du voile de la fosse coté de la salle de controle. | m2 | 138.6
2 |  |  | Création des voiles de 40cm | m2 | 30.8 |  |  | 0
2 |  |  | Reconstruction du quai | ml | 25.3 |  |  | 0
2 |  |  | Équipements de protection |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Protection contre chocs due au grappins | m2 | 52.03
2 |  |  | Protections butée de quai et verticaux (poteaux, …) | PU | 4.4 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Confortement et réparation du quai de déchargement et de la fosse |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Remplacemnt du pont roulant n°2 | HORS LOT
2 |  |  | Livraison de la poutre roulante de manutention, mise en attente au sol avec balisage et bâchage
2 |  |  | Mise en place de la grue et ouverture du bardage
2 |  |  | Mise en place du monorail de manutention au dessus du pont
2 |  |  | Réception de la poutre de manutention avant utilisation
2 |  |  | Démontage et dépose des poutres et sommiers
2 |  |  | Enlèvement du pont roulant, chargement sur plateaux, évacuation et ferraillage
2 |  |  | Livraison du nouveau pont en 4 élements
2 |  |  | Grutage et mise en place d'une poutre sur son chemin de roulement
2 |  |  | livraison et mise en place des sommiers
2 |  |  | Livraison et mise en place de la 2ème poutre
2 |  |  | Assemblage mécanique des deux poutres roulantes
2 |  |  | Réglages des poutres de manutention
2 |  |  | Montage des organes du pont
2 |  |  | Fermeture du bardage
2 |  |  | Mise en place de l'équipement électrique et branchements
2 |  |  | Mise en place de l'armoire
2 |  |  | Confection de la guirlande
2 |  |  | Passage et raccordements des câbles fixes sur le pont.
2 |  |  | Réglages et essais de l’installation.
2 |  |  | Mise à pied d’œuvre des charges nécessaires aux épreuves.
2 |  |  | Assistance à la réception avec votre organisme de contrôle.
2 |  |  | Essais avec vos operateurs
2 |  |  | Fourniture d’un dossier technique complet avec schéma électrique, nomenclature, manuel d’utilisation palan, certificat du crochet et du câble, déclaration de conformité CE, manuel d’utilisation et attestation d’épreuve réglementaire.
|  |  | Sous total _ Remplacemnt du pont roulant n°2 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Optimisation de la régulation de combustion L1 et L2 | HORS LOT
2 |  |  | Travaux d'optimisation de la régulation de combustion L1 et L2
|  |  | Sous total _ Optimisation de la régulation de combustion L1 et L2 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Sécurisation des équipements d'automatisme | HORS LOT
2 |  |  | Travaux de Sécurisation des équipements d'automatisme
|  |  | Sous total _ Sécurisation des équipements d'automatisme |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Déplacement de la salle de controle commandes
2 |  |  | Travaux de Démolition:
2 |  |  | Démolition du débord du plancher existant de la salle des commandes | m3 | 0.99 |  |  | 0
2 |  |  | Création des ouvertures dans les voiles de la fosse (Voire minute Travaux) NOTA : Les percements seront réalisés par carottage type séquençage au vue de la supperposition des taches | m3 | 8.8 |  |  | 0
2 |  |  | Démolition du local existant dans la zone de la nouvelle salle des commandes | m3 | 3.3 |  |  | 0
2 |  |  | Creation d'une tremie pour reconstitution d'un escalier à la place du locaux existant | m3 | 4.4 |  |  | 0
2 |  |  | Évacuation de gravats et nettoyage | m3 | 17.49 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de la reconstruction:
2 |  |  | Renforts des ouvertures / Trémie | ml | 9.9 |  |  | 0
2 |  |  | Création du plancher intermédiaire | m2 | 91.3 |  |  | 0
2 |  |  | Création d'un mur | ml | 33 |  |  | 0
|  |  | Scellement des ouvertures | m² |  |  |  | 0
|  |  | Installation d’une poutre métallique support du plancher à créer ( protection CF en complément ) | ml |  |  |  | 0
|  |  | Plus value pour travaux de nuit Zone fosse | ens |  |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Déplacement de la salle de controle commandes |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Réfection des locaux administratif
2 |  |  | Travaux de démolition:
2 |  |  | Implantation | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Ouvertures dans les facades | m2 | 133.749 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation | m3 | 160.4988 |  |  | 0
2 |  |  | Démolition du dallage existante (au droit du futur bat ) compris évacuation | m2 | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Démolition du mur et de la couverture coté quai | m2 |  |  |  | 0
2 |  |  | Travaux liés au plancher haut des ponts garages: |  | 182.6
2 |  |  | Rabotage du plancher | m2 | 182.6 |  |  | 0
2 |  |  | Reparation du plancher existant (fissures, etc.) | m2 | 182.6 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux d'amélioration de l'accès à la partie administrative
2 |  |  | Terrassement:
2 |  |  | Terrassements généraux en déblais | m3 | 117.9904 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation des excédents aux décharges | m3 | 117.9904 |  |  | 0
2 |  |  | Remblais | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Infrastructure :
2 |  |  | Amenée et repli du matériel / Plateforme pour réalisation des pieux / Pompage (inclus dans 1.3.1) | u | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Pieux (800 de 10m + chemisage perdue de 1.5m) | u | 8.8 |  |  | 0
2 |  |  | Recépage | u | 8.8 |  |  | 0
2 |  |  | massif tete des pieux | m3 | 8.8 |  |  | 0
2 |  |  | Longrine | ml | 16.5 |  |  | 0
2 |  |  | DALLAGE | m2 | 67.1 |  |  | 0
2 |  |  | Cage d'ascenseur:
2 |  |  | Voile cage d'ascenseur | m² | 130 |  |  | 0
2 |  |  | Fosse ascenseur | u |  |  |  | 0
2 |  |  | Dans un premier temps les fondations chiffrées sont des semelles descendus à -80cm du TN. Les fondations seront revus selon le rapport G2PRO à venir. Techniquement et financièrement
|  |  | Sous total _ Réfection des locaux administratif |  |  |  |  | 0
2 |  |  | BREF WI | HORS LOT
2 |  |  | Travaux de BREF WI
|  |  | Sous total _ BREF WI |  |  |  |  | 0
2 |  |  | La toiture de la dalle du mâchefer
2 |  |  | Travaux de démolition:
2 |  |  | Implantation | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | pose des murs blocs | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Mur périphérique existant (sans Sujet, mur considéré comme porteur) | m3 | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Fondations Mur existant (Rétro-pelleteuse équipée d'un brise-roche hydraulique, (sans Sujet, mur considéré comme porteur)) | ml | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation | m3 | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Démolition de la dalle existante (au droit du futur bat ) compris évacuation | m2 | 84.48 |  |  | 0
2 |  |  | Remblais | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de Terrassement
2 |  |  | Terrassements généraux en déblais | m3 | 33.792 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation des excédents aux décharges | m3 | 33.792 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux d'Infrastructure : ( FONDATION SUPERFICIELLE )
2 |  |  | Amenée et repli du matériel / Plateforme pour réalisation des pieux / Pompage (sans Sujet FONDATION SUPERFICIELLE ) | u | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Pieux (800 de 10m + chemisage perdue de 1.5m) (sans Sujet FONDATION SUPERFICIELLE ) | u | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Recépage (sans Sujet FONDATION SUPERFICIELLE ) | u | 0 |  |  | 0
2 |  |  | massif tete des pieux (sans Sujet FONDATION SUPERFICIELLE ) | m3 | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Longrine | ml | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Socle de fondation pour Préau métallique (sans Sujet ) | u | 0 |  |  | 0
2 |  |  | DALLAGE | m2 | 84.48 |  |  | 0
2 |  |  | Fondation superficielle | ml | 70.4 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de la superstructure:
2 |  |  | Mur de soutènement (sans Sujet, mur considéré comme porteur) | m2 | 261.8 |  |  | 0
2 |  |  | base du mur de soutènement (sans Sujet, mur considéré comme porteur) | m2 | 59.84 |  |  | 0
2 |  |  | Zone couverte (Construction métallique + Pose) La sturcture chiffré est prévu posé sur le mur de soutènement existant. Il conviendra de revoir l'ensemble en EXE, techniquement et financièrement | Kg | 85833 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de VRD:
|  |  | Canalisations Enterrées - Regards - Caniveaux | ml | 70.4 |  |  | 0
|  |  | installation du mur de bloc béton Lego séparant le mâchefers et le stockage | u | 72.6 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ La toiture de la dalle du mâchefer |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Remplacement des analyseurs | HORS LOT
2 |  |  | Remplacement des analyseurs
|  |  | Sous total _ Remplacement des analyseurs |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Local compresseur
2 |  |  | Travaux de Terrassement :
2 |  |  | Implantation (inclus dans 1.1.1) | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Terrassements généraux | m3 | 8.448 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation des excédents aux décharges | m3 | 8.448 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de l'Infrastructure :
2 |  |  | Couche de forme | m2 | 10.56 |  |  | 0
2 |  |  | SF | ml | 17.6 |  |  | 0
2 |  |  | Superstructure:
2 |  |  | Mur en parpaing | m2 | 52.8 |  |  | 0
2 |  |  | Dalle béton (3x5m) | m2 | 16.5 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Local compresseur |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Dévoiement réseau EP vers EU
2 |  |  | Dévoilements du caniveaux | m | 22 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Dévoiement réseau EP vers EU |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total GROS ŒUVRE - GENIE CIVIL |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## bâtiment modulaire
CONSTRUCTION DE L’EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE EN MODULAIRE A CESSON (77)
Lot 02 : Bâtiment modulaire bois
Présent cadre Décomposition de Prix Global Forfaitaire doit être impérativement respecté y compris les unités de mesures pour être accepté par le MO, l'entreprise peut compléter son offre en insérant des lignes à l'article correspondant à gauche.
Art. du CCTP | Désignations des ouvrages | U | Qtés | PU | Total € HT
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES
2.1 | CONNAISSANCE DES LIEUX | ens | Inclus
2.2 | CONSISTANCE DES TRAVAUX | ens | Inclus
2.3 | DOCUMENTS CONTRACTUELS
2.3.1 | Sur les cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) | ens | Inclus
2.3.2 | La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire | ens | Inclus
2.3.3 | Etude géotechnique | ens | Inclus
2.3.4 | Notice Thermique |  | Inclus
2.3.5 | Objet et responsabilités afférentes aux documents | ens | Inclus
2.3.6 | Précisions des documents
2.3.7 | Contradiction éventuelle des documents | ens | Inclus
2.4 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  | Inclus
2.4.1 | Classement du bâtiment | ens | Inclus
2.4.2 | Normes et règlements | ens | Inclus
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | MATERIELS ET PRODUITS A METTRE EN ŒUVRE | ens | Inclus
3.2 | NOTES LIMINAIRES |  | Inclus
3.3 | MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE | ens | Inclus
3.4 | LOT 02 A– PRESTATIONS DU BATIMENT MODULAIRE
0
3.4.1 | Réception et acceptation des ouvrages de génie-civil | ens | Inclus
3.4.2 | Nota relatif aux dimensions des ouvrages
3.4.3 | Accès chantier provisoir |  | à charge lot 01
3.4.4 | Dimensions du bâtiment modulaire | ens | Inclus
3.4.5 | Répartition des éléments modulaires :
| Module N°1 – Salle de repos | ens |  |  | 0
| Module N°2 – Salle de repos/couloir de circulation | ens |  |  | 0
| Module N°3 – Salle de classe/couloir de circulation | ens |  |  | 0
| Module N°4 – Salle de classe/couloir de circulation | ens |  |  | 0
| Module N°5 – Réserve/Atelier/couloir de circulation | ens |  |  | 0
| Module N°6 – Salle de classe/couloir de circulation | ens |  |  | 0
| Module N°7 – Salle de classe/couloir de circulation | ens |  |  | 0
| Module N°8 – Salle de classe/couloir de circulation | ens |  |  | 0
| Module N°9 – Salle de classe/couloir de circulation | ens |  |  | 0
| Module N°10 – Réserve/Atelier/couloir de circulation | ens |  |  | 0
| Module N°11 – Salle de classe/couloir de circulation | ens |  |  | 0
| Module N°13 – Salle de classe/couloir de circulation | ens |  |  | 0
| Module N°14 – Salle de classe/Atelier | ens |  |  | 0
| Module N°15 – Salle de classe/couloir de circulation | ens |  |  | 0
| Module N°16 – Salle de classe/couloir de circulation | ens |  |  | 0
| Module N°17 – Salle de motricité/Stockage | ens |  |  | 0
| Module N°18 – Salle de motricité/Stockage | ens |  |  | 0
| Module N°19 – Salle de motricité/Stockage | ens |  |  | 0
| Module N°20 – Local technique/buanderie/couloir de circulation | ens |  |  | 0
| Module N°21 – sanitaire | ens |  |  | 0
| Module N°22 – sanitaire | ens |  |  | 0
| Module N°23 – Bibliothèque | ens |  |  | 0
| Module N°24 – Bibliothèque | ens |  |  | 0
3.4.6 | Composition du bâtiment modulaire départ usine
| 1- Structure modulaire | ens | Inclus ci-dessus
| 2- Plancher bois bas | ens | Inclus ci-dessus
| 3- Préaux ou Auvents extérieurs | ens | Inclus ci-dessus
| 4- Mur ossature bois de façade | ens | Inclus ci-dessus
| 5- Mur de refend | ens | Inclus ci-dessus
| 6- Habillage intérieur des murs de façades et de refend des bâtiments modulaires | ens | Inclus ci-dessus
| 7- Plancher bois haut | ens | Inclus ci-dessus
| 8- Acrotères | ens | Inclus ci-dessus
3.5 | LOT 02B - COUVERTURE/ETANCHEITE
3.5.1 | Etanchéité par membrane
Concerne :
| étanchéité par membrane de la toiture terrasse du bâtiment modulaire suivant plans et détails du projet de l’Architecte : | m2 |  |  | 0
| o Une fourrure BMA 60X80 mm ; |  | Inclus ci-avant
| o Une fourrure BMA 60X80 mm ; |  | Inclus ci-avant
| o Une pare vapeur ; | m2 |  |  | 0
| o Une isolation thermique d’épaisseur suivant l’étude thermique ; | m2 |  |  | 0
| o membrane d'étanchéité. | m2 |  |  | 0
3.5.2 | Ligne de vie |  |  |  | 0
Concerne :
| ligne de vie sur la toiture terrasse du bâtiment modulaire suivant plans et détails du projet de l’Architecte | ml |  |  | 0
3.5.3 | Couverture polycarbonate |  |  |  | 0
Concerne :
| Couverture en polycarbonate des préaux suivant plans et détails du projet de l’Architecte. | m2 |  |  | 0
3.6 | LOT 02C - MENUISERIES EXTERIEURE – OCCULTATION |  |  |  | 0
3.6.1 | Menuiseries PVC à rupture de pont thermique
Concerne :
| les châssis intégrés dans éléments modulaires livrés, posés et assemblés sur site suivant plan et détails du projet de l’Architecte : |  |  |  | 0
o Façade Ouest :
|  Bloc porte double vantail : 1.80 m x2.10 m ht ; | u |  |  | 0
|  Ensemble vitré à 3 vantaux égaux : 3.00 m x 2.10 m ht ; | u |  |  | 0
|  Châssis fixe : 2.00 x 0.60 m ht ; | u |  |  | 0
|  Châssis double vantail égal avec un châssis fixe bas : 1.80 m x 1.80 m ht ; | u |  |  | 0
|  Bloc porte à simple vantail : 0.90 m x 2.10 m ht, | u |  |  | 0
| o Façade Nord : |  |  |  | 0
|  Châssis double vantail égal avec un châssis fixe bas : 1.80 m x 1.80 m ht ; | u |  |  | 0
|  Ensemble vitré à 3 vantaux égaux : 3.00 m x 2.10 m ht ; | u |  |  | 0
|  Châssis fixe : 2.00 m x 0.60 m ht ; | u |  |  | 0
|  Bloc porte à simple vantail : 0.90 m x 2.10 m ht | u |  |  | 0
| o Façade Est : |  |  |  | 0
|  Châssis double vantail égal avec un châssis fixe bas : 1.80 m x 1.80 m ht ; | u |  |  | 0
|  Châssis à simple vantail avec un châssis fixe bas : 1.00 x 1.80 m ht : | u |  |  | 0
| o Façade Sud : |  |  |  | 0
|  Châssis double vantail égal avec un châssis fixe bas : 1.80 m x 1.80 m ht ; | u |  |  | 0
|  Châssis à simple vantail avec un châssis fixe bas : 1.00 m x 1.80 m ht ; | u |  |  | 0
|  Châssis fixe : 2.00 x 0.60 m ht. | u |  |  | 0
3.6.2 | Volets roulants PVC électriques
Concerne :
| Volets roulants PVC sur l’ensemble des menuiseries extérieures PVC plaxées bois extérieures. | u |  |  | 0
3.6.3 | travaux de métallerie
1- Les blocs métalliques
Concerne :
Bloc-portes métalliques suivant le plan de repérage des menuiseries extérieures de l’Architecte :
|  Bloc-porte à simple vantail pour accès local TGBT, | u |  |  | 0
|  Bloc-porte double vantail pour accès local PAC | u |  |  | 0
3.7 | LOT 02D TRAITEMENT DE FAÇADES.
3.7.1 | Echafaudage
Concerne :
Suivant plans et notamment :
|  l’ensemble des façades du bâtiment. | m2 |  |  | 0
3.7.2 | Parements extérieurs
1- Bardage de façades type 1 en bac acier a joint debout
Concerne :
Suivant plans et façades du projet, notamment :
 Bardage en bac acier joint debout des façades :
| o Façade Est, | m2 |  |  | 0
| o Façade Nord, | m2 |  |  | 0
| o Façade Ouest, | m2 |  |  | 0
| o Façade Sud. | m2 |  |  | 0
| o Les acrotères côté intérieur de la toiture terrasse. | m2 |  |  | 0
2- Bardage de façades type 2 en bois
Concerne :
Bardage bois suivant plans et façades du projet.
| o Façade Est, | m2 |  |  | 0
| o Façade Nord, | m2 |  |  | 0
| o Façade Ouest, | m2 |  |  | 0
| o Façade Sud. | m2 |  |  | 0
| o Les acrotères côté intérieur de la toiture terrasse. | m2 |  |  | 0
3.7.3 | Habillage en tableaux des baies et linteaux
Concerne :
habillage en tableaux des baies et linteaux suivant plans et façades du projet :
|  Encadrement de l’ensemble des menuiseries extérieures du projet au droit du bardage bac acier | ml |  |  | 0
|  Encadrement de l’ensemble des menuiseries extérieures du projet au droit du bardage en bois. | ml |  |  | 0
3.7.4 | Bavettes des appuis des fenêtres
Concerne :
bavette en aluminium suivant plans et façades du projet :
|  Bavettes en aluminium de l’ensemble des fenêtres extérieures. | ml |  |  | 0
3.7.5 | Echelle d’accès toiture terrasse
Concerne :
crochets, crosse d’échelle et d’une marche de sécurité sur acrotère suivant plans et façades du projet :
|  un crochet en acier galvanisé sur acrotère côté extérieur de la toiture terrasse, | u |  |  | 0
|  une crosse en acier galvanisé sur acrotère côté extérieur de la toiture terrasse, | u |  |  | 0
|  une marche en acier galvanisé sur acrotère côté intérieur de la toiture terrasse. | u |  |  | 0
|  une échelle à barreau en aluminium. | u |  |  | 0
3.7.6 | Peinture anti-graffiti |  | SO
3.7.7 | DIVERS.
Concerne :
plaque métallique gravée suivant plans et façades du projet, notamment :
|  En façade du bâtiment. | u |  |  | 0
3.8 | LOT 02E - CLOISONS / FAUX-PLAFONDS
3.8.1 | Implantation
Concerne :
| Pour l’ensemble des ouvrages du présent lot. | ens | Inclus
3.8.2 | Pose d’éléments | ens | Inclus
3.8.3 | Descentes de filerie | ens | Inclus
3.8.4 | Renforts
Concerne :
| Pour l’ensemble des ouvrages du présent lot. | ens |  |  | 0
3.8.5 | Cloisons de distribution
1- Cloison 72/48 EI30 39DB
Concerne :
suivant plans et détails du projet de l’Architecte :
| o les cloisons séparatives des sanitaires avec affaiblissement acoustique, | m2 |  |  | 0
| o les cloisons séparatives des urinoirs sans affaiblissement acoustique. | m2 |  |  | 0
2- Cloison 98/48 ei60 47db
Concerne :
suivant plans et détails du projet de l’Architecte :
| o L’ensemble des cloisons séparatives 98/48 des locaux sauf les closions décrites ci-dessus. | m2 |  |  | 0
3- Contre-cloison coupe-feu
Concerne :
suivant plans et détails du projet de l’Architecte :
| o L’ensemble des contre-cloisons dans les circulations. | m2 |  |  | 0
3.8.6 | Faux-plafonds
1- Dalles 600x600 – couloir de circulation
Concerne :
| faux-plafonds des couloirs de circulation suivant plans et détails du projet de l’Architecte. | m2 |  |  | 0
2- Dalles 600x600 – dans les salles de classes
Concerne :
| Faux-plafonds dans des salles de classes suivant plans et détails du projet de l’Architecte. | m2 |  |  | 0
3- Dalles 600x600 – dans les sanitaires
Concerne :
| Faux-plafonds dans les sanitaires suivant plans et détails du projet de l’Architecte. | m2 |  |  | 0
3.9 | LOT 02F - MENUISERIES INTERIEURES
3.9.1 | Blocs-portes stratifie 0.93 x 2.04 EI30 39db
Concerne :
| Blocs-portes de 0.93 x 2.04 EI30 39DB suivant plans et détails du projet de l’Architecte. | u |  |  | 0
3.9.2 | Blocs-portes stratifié 0.63 x 2.04 PF30
Concerne :
| Blocs-portes de 0.63 x 2.04 PF30 suivant plans et détails du projet de l’Architecte | u |  |  | 0
3.9.3 | Châssis intérieures fixes 1.60 x 1.30 m ht EI30 39dB
Concerne :
| Châssis intérieurs de 1.60 x 1.30 m ht suivant plans et détails du projet de l’Architecte | u |  |  | 0
3.9.4 | Accessoires divers de ferrages
1- Ferme-porte à bras à glissière
Concerne :
| Ferme portes sur blocs portes suivant indications du présent CCTP et le carnet de détails des Menuiseries intérieures. | u |  |  | 0
2- Arrêts de Butées de porte
Concerne :
| Arrêts de portes pour l’ensemble des portes du bâtiment. | u |  |  | 0
3.9.5 | Organigramme
| 1- Organigramme | ens |  |  | 0
2- Remise des clés
Concerne :
organigramme du présent projet :
| o Organigramme des clés pour ensemble des blocs portes bois décrits au présent lot ; | ens |  |  | 0
| o Organigramme des clés pour ensemble des blocs portes métalliques (suivant indications du lot Menuiseries extérieure – Occultation. | ens |  |  | 0
3.9.6 | Canons de chantier
Concerne :
| Canons provisoires pour ensemble des blocs portes bois décrits au présent lot. | ens |  |  | 0
3.9.7 | Ouvrages divers
1- Plinthes à peindre
Concerne :
| Plinthes bois à peindre 70x10 mm. | ml |  |  | 0
2- Plaque de signalétique sur portes
Concerne :
| A la charge du lot Peinture. | ens |  |  | 0
3- Miroirs
Concerne :
Suivant plans et notamment :
| o Au-dessus des lavabos des sanitaires. | u |  |  | 0
4- Patères
Concerne :
Suivant plans et notamment :
| o Dans le couloir de circulation. | u |  |  | 0
3.10 | LOT 02G - REVETEMENTS DE SOL SOUPLE / DUR – FAIENCE MURALE
3.10.1 | Revêtements de sol souple
Concerne :
| Revêtement de sol souple dans l’ensemble des locaux et couloirs de circulation sauf des locaux recevant un revêtement de sol dur ou de peinture suivant plans et détails du projet de l’Architecte. | m2 |  |  | 0
3.10.2 | Barres de seuil | ml |  |  | 0
3.10.3 | Revêtement dur
1- Système de protection à l’eau sous carrelage
Concerne :
Etanchéité sous carrelage localisation suivant indication des plans de calepinage architecte :
|  Sanitaire des enfants, | m2 |  |  | 0
|  Sanitaire des adultes, | m2 |  |  | 0
|  La buanderie. | m2 |  |  | 0
2- Carrelage à pose collée
Concerne :
Carrelage dans les pièces humides, dimensions et localisation suivant plan de calepinage architecte :
|  Sanitaire des enfants, | m2 |  |  | 0
|  Sanitaire des adultes, | m2 |  |  | 0
|  La buanderie. | m2 |  |  | 0
|  locaux techniques | m2 |  |  | 0
3.10.4 | Plinthes à gorge en grès cérame
Concerne :
Plinthes à gorge dans locaux :
|  Sanitaire des enfants, | ml |  |  | 0
|  Sanitaire des adultes, | ml |  |  | 0
|  La buanderie. | ml |  |  | 0
|  Local PAC | ml |  |  | 0
|  Local TGBT. | ml |  |  | 0
3.10.5 | Faïence murale
1- Système de protection à l’eau sous faïence mural
Concerne :
| Système de protection à l’eau avant mise en œuvre des revêtements muraux grès cérame (voir la localisation à l’article ci-dessous). | m2 |  |  | 0
2- Revêtements muraux en grès cérame
Concerne :
Faïence murale dans des locaux ci-dessous suivant plans Architecte :
|  Sanitaire des enfants, | m2 |  |  | 0
|  Sanitaire des adultes, | m2 |  |  | 0
|  La buanderie. | m2 |  |  | 0
3.10.6 | Joints d'étanchéité
Concerne :
Joints d’étanchéité :
|  entre les sols et les plinthes carrelées ; | ml |  |  | 0
|  entre les revêtements grès cérame et les appareils sanitaires. | ml |  |  | 0
3.10.7 | Protection des sols
Concerne :
| protection par un film polyane de l’ensemble des sols finis du groupement scolaire. | m2 |  |  | 0
3.10.8 | Nettoyages
Concerne :
nettoyage régulier des sols.
|  Les nettoyages réguliers pendant la durée d’exécution des travaux du présent lot ; | ens |  |  | 0
|  Le chargement et l’évacuation des gravois aux décharges publiques ; | ens |  |  | 0
|  Les nettoyages de fin de travaux. | ens |  |  | 0
3.11 | LOT 02H - PEINTURE
3.11.1 | Préparation des supports
Concerne :
Préparation des supports neufs avant application des revêtements peinture :
| o Ensembles des murs recevant la peinture. | m2 |  |  | 0
3.11.2 | Travaux de finition intérieure |  | Inclus
3.11.3 | Toile de verre
Concerne :
| l’ensemble des supports recevant une toile de verre murale suivant plans et détails du projet de l’Architecte. | m2 |  |  | 0
3.11.4 | Peinture sur parois verticales Aspect mat - finition A
Concerne :
| Peinture finition A sur toile de verre murale suivant plans et détails du projet de l’Architecte. | m2 |  |  | 0
3.11.5 | Peinture sur parois verticales Aspect mat - finition C
Concerne :
Peinture finition C suivant plans et détails du projet de l’Architecte :
| o Local PAC ; | m2 |  |  | 0
| o Local TGBT. | m2 |  |  | 0
3.11.6 | Peinture polyuréthane
Concerne :
Peinture des murs et plafonds des locaux techniques et déchets :
 Peinture et plafonds :
| o Mur local PAC, | m2 |  |  | 0
| o Plafonds local PAC | m2 |  |  | 0
| o Mur local TGBT, | m2 |  |  | 0
| o Plafond local TGBT. | m2 |  |  | 0
3.11.7 | Travaux de finition sur métaux ferreux et non ferreux
Concerne :
Peinture sur l’ensemble des ouvrages en métaux ferreux et non ferreux intérieurs apparents :
| • ensemble des huisseries métalliques des blocs portes ; | ens |  |  | 0
| • autres ouvrage suivant indications du lot Menuiseries intérieures (serrurerie- métallerie). | ens |  |  | 0
3.11.8 | Travaux de finition sur PVC (canalisations apparentes)
Concerne :
| Peinture sur l’ensemble des canalisations intérieures en PVC apparentes dans la maison d santé. | ens |  |  | 0
3.11.9 | Signalétique
1- Signalétique modulable Plexi+bois
Concerne :
Signalisation intérieure du présent projet :
 A l'intérieur :
| o Signalétique posé sur mur à proximité de la porte d’entrée des cabinets. | u |  |  | 0
2- Revêtements signalétiques
Concerne :
Signalisation extérieure et intérieure du présent projet :
 A l'intérieur :
| o Pictogrammes des sanitaires enfants – PMR « public », | u |  |  | 0
| o Pictogrammes des sanitaires adultes – PMR, | u |  |  | 0
| o Signalisation des portes coupe-feu par peinture sur vantail (il sera mentionné l’indication « Porte coupe-feu à maintenir fermée » ou « Sans issue ») ; | u |  |  | 0
| o Plaque signalétique avec consignes de tris sélectifs. | u |  |  | 0
3- Plans de sécurité
Concerne :
Plans et consignes de sécurité à implanter à chaque accès du groupement scolaire :
|  Près des sorties ; | u |  |  | 0
|  Dans les couloirs de circulation, | u |  |  | 0
|  Dans chaque local à risque (TGBT, etc.). | u |  |  | 0
1- Nettoyages pendant les travaux
Concerne :
| Nettoyage de l'ensemble des locaux. | ens |  |  | 0
2- Nettoyages de réception
Concerne :
| Le nettoyage de réception du groupement scolaire. | ens |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT hors compte prorata |  |  |  | 0
| Frais liés au Compte Prorata 2% | ens | 1 | 0 | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0

## 04 (hidden)
MAISON DE SANTE MORMANT BRIE NANGICIENNE
les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de calculer ses propres quantités et d'informer la MOE en cas de différences importantes avec les quantités indicatives.
ESTIMATION PHASE APS
CODE LOT | Fonction | ART. | LIBELLE | UNITES | QTES MOE | QTES ENT | PU € HT | Total € HT
10 |  | 10 | CVC PLOMBERIE
10 |  |  | CHAUFFAGE
10 |  |  | Etudes | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Mise en service | ens | PM |  |  | 0
|  |  | Sous total _ CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
10 |  |  | VENTILATION
10 |  |  | Ventilation double flux
10 |  |  | Prise et rejet d'air | ens | 2 |  |  | 0
10 |  |  | CTA Double flux 5000 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Gaines aéraulique calorifugées | ml | 140 |  |  | 0
10 |  |  | Conduit souple raccordement terminal | ml | 35 |  |  | 0
10 |  |  | Grilles de soufflage alu simple deflexion | u | 11 |  |  | 0
10 |  |  | Grilles reprise alu simple deflexion | u | 8 |  |  | 0
10 |  |  | Alimentations électriques | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | CPAU | ens | 1 |  |  | 0
10
10 |  |  | Ventilation simple flux
10 |  |  | Extracteur simple flux | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Rejet d'air | u | 1 |  |  | compris
10 |  |  | Gaines aérauliques | ml | 35 |  |  | 0
10 |  |  | Bouche d'extraction autoréglable | u | 13 |  |  | 0
10 |  |  | Alimentation électrique | ens | 1 |  |  | 0
10
10 |  |  | Climatisation
10 |  |  | Bloc climatiseur avec châssis métallique support et raccordement électrique | u | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Gaine souple collorifugée | ens | 1 |  |  | SO
10 |  |  | Grille de soufflage et reprise | ens | 1 |  |  | SO
10 |  |  | Cassette plafonnière 4 voies | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Raccordement sur alimentation électrique | PM |  |  |  | 0
10 |  |  | Thermostat | u | 10 |  |  | 0
10 |  |  | Connexion et raccprdement | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Canalisation frigorifique | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Réseaux PVC d'évacuation des condensats | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Percement, encastrement et garnissage | ens | 1 |  |  | 0
10
10 |  |  | VENTILATION DES LOCAUX TECHNIQUES
10 |  |  | Ventilation haute et basse | u | 6 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ VENTILATION |  |  |  |  | 0
10 |  |  | CHAUFFAGE
10 |  |  | Radiateur à eau 2000 W | U | 9 |  |  | compris
10 |  |  | Extention du réseau | Ens | 1 |  |  | compris
10 |  |  | PLOMBERIE SANITAIRE
10
10 |  |  | Alimentation eau froide
10 |  |  | Extension du réseau de distribution d'eau froide | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Colonne montante | ml | 40 |  |  | 0
10
10 |  |  | Réseaux de distribution sanitaire
10 |  |  | Tube multicouches distribution EF/ECS et bouclage | ml | 120 |  |  | 0
10 |  |  | Robinetterie, vanne, purgeurs d'air | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Mitigeur thermostatique | ens | 1 |  |  | 0
10
10 |  |  | Evacuations EU-EV-EP
10 |  |  | Tube PVC d'évacuation | ml | 45 |  |  | 0
10 |  |  | Pompe de relevage en fosse | ens | 1 |  |  | 0
10
10 |  |  | Appareils sanitaires
10 |  |  | Lavabo auge collectif | u | 1 |  |  | 0
10 |  |  | lavabo PMR | u | 2 |  |  | 0
10 |  |  | WC PMR | u | 2 |  |  | 0
10 |  |  | WC classique | u | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Robinet de puisage | u | 2 |  |  | 0
10 |  |  | Attentes | u | 2 |  |  | 0
10 |  |  | Vidoir | u | 1 |  |  | 0
10 |  |  | AJOUT: Panneau de douche mural | u |  |  |  | 0
10 |  |  | Siphon de sol (fourniture seule) | u | 3 |  |  | 0
10
10 |  |  | Analyse d'eau | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
AJOUT: DIVERS
|  |  | Consuel, AQC | ens |  |  |  | 0
|  |  | DOE | ens |  |  |  | 0
|  |  | Formation du personnel d'exploitation (1J) | ens |  |  |  | 0
|  |  | Nettoyage régulier de chantier | ens |  |  |  | 0
|  |  | Diverses prestations de mises en service | ens |  |  |  | 0
|  |  | Sous total _ AJOUT: DIVERS |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total _ CVC PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## 05 (hidden)
MAISON DE SANTE MORMANT BRIE NANGICIENNE
les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de calculer ses propres quantités et d'informer la MOE en cas de différences importantes avec les quantités indicatives.
ESTIMATION PHASE APS
CODE LOT | Fonction | ART. | LIBELLE | UNITES | QTES MOE | QTES ENT | PU € HT | Total € HT
11 |  | 11 | ELECTRICITE CFO/CFA
11 |  |  | CFO
11 |  |  | Installation de chantier
11 |  |  | Branchement provisoire de chantier | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Installation de chantier |  |  |  |  | 0
11 |  |  | Installation
11 |  |  | Mise à la terre | ens | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Alimentation basse tension
11 |  |  | TGBT existant - extention du réseaux
11 |  |  | Coupe circuit principal | ens | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Liaisons branchement | ml | 80 |  |  | 0
11 |  |  | Platine de comptage | ens | 1 |  |  | 0
11 |  |  | TGBT | ens | 1 |  |  | 0
11
11 |  |  | Cheminements et distribution
11 |  |  | Chemin de câble courant fort tôle 100mm | ml | 160 |  |  | 0
11 |  |  | Chemin de câble courant faible | ml | 100 |  |  | 0
11 |  |  | Goulottes et moulures | ens | 5 |  |  | 0
11 |  |  | Tableau divisionnaire | ens | 1 |  |  | 0
11
11 |  |  | Eclairage
11 |  |  | Luminiaire 600x600 LED | u | 25 |  |  | 0
11 |  |  | Eclairage extérieur | u | 5 |  |  | 0
11 |  |  | Reglette LED | u | 10 |  |  | 0
11 |  |  | Câblage de l'ensemble | ens | 1 |  |  | 0
11
11 |  |  | Appareillage de commande
11 |  |  | Detecteur de présence | u | 20 |  |  | 0
11 |  |  | Interrupteur | u | 15 |  |  | 0
11 |  |  | Arrêt urgence TGBT | u | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Arrêt urgence CVC | u | 1 |  |  | 0
11
11 |  |  | Appareillage de distribution
11 |  |  | Prises 2P+N+T | u | 57 |  |  | 0
11 |  |  | Prises 2P+N+T étanche | u | 4 |  |  | 0
11
11 |  |  | Alimentation Diverses
11 |  |  | Force contrôle d'accès | u | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Force contrôle SII (départ en amont TGBT) | u | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Force baie informatique | u | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Force sèches mains | u | 2 |  |  | 0
11 |  |  | Force 3P+N+T CVC VMC | u | 2 |  |  | 0
11
11 |  |  | Réseau VDI
11 |  |  | Point VDI | ens | 15 |  |  | 0
11 |  |  | Baie informatique | u | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Recettage, cordons de liaions, recette | ens | 1 |  |  | 0
11
11 |  |  | Alarme anti-intrusion
11 |  |  | Terminaux raccordée, posés incluant tout système de fixation, de gestion, et sa quote part de câblage et de mise en service
11 |  |  | Centrale d'alarme NFA2P avec transmetteur GSM | Ens | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Clavier de commande | U | 2 |  |  | 0
11 |  |  | Détecteur double technologie intérieur | U | 5 |  |  | 0
11 |  |  | Sirène + flash intérieure | U | 5 |  |  | 0
11 |  |  | Sirène + flash extérieure | U | 5 |  |  | 0
11
11 |  |  | Alarme SSI
11 |  |  | Liaison raccordée, posée incluant tout système de fixation, de gestion, et sa quote part de câblage
11 |  |  | Equipement d'alarme | ens | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Déclencheurs manuels | ens | 10 |  |  | 0
11 |  |  | BAASL | ens | 10 |  |  | 0
11 |  |  | Mise en service et essais | ens | 1 |  |  | 0
11
11
11 |  |  | Sous total _ Installation |  |  |  |  | 0
11
11 |  |  | Etudes
11 |  |  | Etudes EXE, mise en service et essais | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Etudes |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total _ ELECTRICITE CFO/CFA |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## 06 (hidden)
MAISON DE SANTE MORMANT BRIE NANGICIENNE
les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de calculer ses propres quantités et d'informer la MOE en cas de différences importantes avec les quantités indicatives.
ESTIMATION PHASE APS
CODE LOT | Fonction | ART. | LIBELLE | UNITES | QTES MOE | QTES ENT | PU € HT | Total € HT
12 |  | 12 | ASCENSEUR
12 |  |  | Ascenseur PMR
12 |  |  | Ascenseur PMR de 110x140cm, desservi sur 3 niveaux | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Ascenseur PMR |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total _ ASCENSEUR |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
12 |  | 12 | OPTION - ASCENSEUR
12 |  |  | OPTION
12 |  |  | ASCENSEUR PMR DE 110x140cm, desservi sur 3 niveaux avec portes palières coupes feu | ens | 1 | 1 | 45000 | 45000
|  |  | Sous total _ OPTION |  |  |  |  | 45000
|  |  | Sous total _ OPTION - ASCENSEUR |  |  |  |  | 45000