## 252427-301-Lot 01 DSF
Décomposition Prix Globaux et Forfaitaires (DPGF)
Amélioration des installations de désenfumage mécanique |  | Maître d'ouvrage | [5 empty] | Ville de Vincennes
|  | Maître d'oeuvre exécution | [5 empty] | Opus'Concepts
Bâtiment Cœur de Ville 98 rue de Fontenay 94300 Vincennes |  | Lot 01 Désenfumage
Entreprise
Affaire 252427-301 |  | Devis
Date
N° | Désignation | U | Q | PU mat. (€ HT) | PU MO (€ HT) | Sous-total (€ HT) | TOTAL HT | Observations
13 | Description des travaux
13.2 | État des lieux avant travaux
| État des lieux avant travaux PHASE 1 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| État des lieux avant travaux PHASE 2 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| État des lieux avant travaux PHASE 3 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.2 - État des lieux avant travaux = | [5 empty] | 0
13.3 | Travaux de désenfumage
13.3.5 | Travaux prévus en phase 1 - Travaux réalisés au niveau des ventilateurs de désenfumage d’extraction DE05 et de soufflage DS05 (ZF existantes impactées : ZF 01/ZF 02/ZF 06)
13.3.5.2 | Consignations, déposes et dévoiements
| Consignations électriques des ventilateurs (DE05/DS05) | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
Volets de réglages
| 350x300ht (DS05) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 400x450ht (DS05) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 300x350ht (DS05) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 450x450ht (DE05) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 450x400ht (DE05) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 400x400ht (DE05) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
Manchettes « MO » de raccordements des ventilateurs
| 800X600ht (DS05) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 750x750ht (DE05) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dévoiement de la gaine de ventilation au R+1
| Consignation centrale d'air et VEE en accord avec la maintenance du site | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dépose de la gaine DN315 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Rebouchage de la gaine DN400 , piquage a reboucher | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Nouveau piquage DN315 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Repose d’une nouvelle gaine DN315 et raccordement sur gaine existantes des bureaux | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.5.2 - Consignations, déposes et dévoiements = | [5 empty] | 0
13.3.5.3 | Ventilateur d'extraction désenfumage (DE05)
| Mesures aérauliques avant et après interventions | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dépose gaine en amont du ventilateur | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Manchettes souples rectangulaires 750x750 400°C/2H | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptation circulaire /rectangulaire | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mise en place d’une tôle | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Repose de la gaine et raccordement | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.5.3 - Ventilateur d'extraction désenfumage (DE05) = | [5 empty] | 0
13.3.5.4 | Ventilateur d'amenée d'air désenfumage (DS05)
| Mesures aérauliques avant et après interventions | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dépose partielle de la gaine en amont du ventilateur | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Manchettes souples rectangulaires 800x600 400°C/2H | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptation circulaire /rectangulaire | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mise en place d’une tôle | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Repose de la gaine et raccordement | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.5.4 - Ventilateur d'amenée d'air désenfumage (DS05) = | [5 empty] | 0
13.3.5.5 | Volets de réglages manuels
Volets de réglages manuels marque France AIR type LDT
| 350x300ht (DS05) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 400x450ht (DS05) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 300x350ht (DS05) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 450x450ht (DE05) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 450x400ht (DE05) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 400x400ht (DE05) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptations des gaines pour mise en œuvre | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.5.5 - Volets de réglages manuels = | [5 empty] | 0
13.3.5.6 | Manchettes de raccordements
Manchettes souple rectangulaire « M0 / A2-s1, d0 » de marque « France AIR », « VIM » type « MSCZ M0 »
| 800X600ht (DS05) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 750x750ht (DE05) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Joints d'étanchéité | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptations des gaines pour mise en œuvre | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.5.6 - Manchettes de raccordements = | [5 empty] | 0
13.3.5.7 | Réfection des joints
| Nouvelle étanchéité du réseau aéraulique (DE05) par un « MASTIC » gris, acrylique anti fongicide M1 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Nouvelle étanchéité du réseau aéraulique (DS05), par un « MASTIC » gris, acrylique anti fongicide M1 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.5.7 - Réfection des joints = | [5 empty] | 0
13.3.5.8 | Équilibrages et mesures aérauliques
| Équilibrages des 6 antennes en terrasses | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mesures et équilibrages des 17 volets | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mise en œuvre de tôles perforées | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Essais et réglages | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Fiches d'autocontrôle et rapport final | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.5.8 - Équilibrages et mesures aérauliques = | [5 empty] | 0
| Total HT - 13.3.5 - Travaux prévus en phase 1 - Travaux réalisés au niveau des ventilateurs de désenfumage d’extraction DE05 et de soufflage DS05 (ZF existantes impactées : ZF 01/ZF 02/ZF 06) = | [5 empty] | 0
13.3.6 | Travaux prévus en phase 1 - Travaux réalisés au niveau des moteurs de désenfumage d’extraction DE07 et de soufflage DS07 (ZF existantes impactées : ZF 01/ZF 02)
13.3.6.2 | Consignations et déposes
| Consignations électriques des ventilateurs (DE07/DS07) | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
Volets de réglages
| 350x350ht (DS07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 350x350ht (DS07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 500x500ht (DS07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 700x500ht (DE07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 450x300ht (DE07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 500x600ht (DE07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 500x300ht (DE07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
Manchettes « MO » de raccordements des ventilateurs
| 600x600ht (DS07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 950x950ht (DS07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaine d’extraction d’air existante située en amont du ventilateur (DE07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dépose provisoire des gaines de ventilation au R+2
| Consignation centrale d'air et VEE en accord avec la maintenance du site | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dépose de la gaine DN400 et 300x300ht | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Repose des gaines apres calfeutrement | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - Consignations et déposes = | [5 empty] | 0
13.3.6.3 | Ventilateur d'extraction désenfumage (DE07)
| Mesures aérauliques avant et après interventions | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dépose de la gaine en amont du ventilateur | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mise en place d’une tôle créant perte de charge | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Repose de la gaine et raccordement | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.6.3 - Ventilateur d'extraction désenfumage (DE07) = | [5 empty] | 0
13.3.6.4 | Ventilateur d'amenée d'air désenfumage (DS07)
| Mesures aérauliques avant et après interventions | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dépose de la gaine en amont du ventilateur | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mise en place d’une tôle créant perte de charge | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Repose de la gaine et raccordement | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.6.4 - Ventilateur d'amenée d'air désenfumage (DS07) = | [5 empty] | 0
13.3.6.5 | Volets de réglages manuels
Volets de réglages manuels marque France AIR type LDT
| 350x350ht (DS07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 350x350ht (DS07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 500x500ht (DS07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 700x500ht (DE07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 550x600ht (DE07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 450x300ht (DE07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 500x300ht (DE07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptations des gaines pour mise en œuvre | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.6.5 - Volets de réglages manuels = | [5 empty] | 0
13.3.6.6 | Gaines aérauliques
| Nouvelle gaine en tôle acier galvanisé épaisseur (15/10eme), dimension : 800x700ht | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptation des gaines existantes (700x500ht) pour raccordement sur la nouvelle gaine en 800x700ht | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Manchettes souples rectangulaires 600x600 400°C/2H | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Manchettes souples rectangulaires 950x950 400°C/2H | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptation circulaire /rectangulaire | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dallettes complémentaires de répartitions de dimensions 600 mm x 600 mm | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Supportages de la gaine | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.6.6 - Gaines aérauliques = | [5 empty] | 0
13.3.6.7 | Manchettes de raccordements
Manchettes souple rectangulaire « M0 / A2-s1, d0 » de marque « France AIR », « VIM » type « MSCZ M0 »
| 500X700ht (DS07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 950x950ht (DE07) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Joints d'étanchéité | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptations des gaines pour mise en œuvre | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.6.7 - Manchettes de raccordements = | [5 empty] | 0
13.3.6.8 | Réfections des joints
| Nouvelle étanchéité du réseau aéraulique (DE07) par un « MASTIC » gris, acrylique anti fongicide M1 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Nouvelle étanchéité du réseau aéraulique (DS07), par un « MASTIC » gris, acrylique anti fongicide M1 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.6.8 - Réfections des joints = | [5 empty] | 0
13.3.6.9 | Équilibrages et mesures aérauliques
| Équilibrages des 6 antennes en terrasses | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mesures et équilibrages des 12 volets | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mise en œuvre de tôle perforés | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Essais et réglages | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Fiches d'autocontrôle et rapport final | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.6.9 - Équilibrages et mesures aérauliques = | [5 empty] | 0
| Total HT - 13.3.6 - Travaux prévus en phase 1 - Travaux réalisés au niveau des moteurs de désenfumage d’extraction DE07 et de soufflage DS07 (ZF existantes impactées : ZF 01/ZF 02) = | [5 empty] | 0
13.3.7 | Travaux prévus en phase 1 - Travaux réalisés au niveau des ventilateurs de désenfumage d’extraction DE01 et de soufflage DS01 (ZF existante impactée : ZF 08)
13.3.7.2 | Consignations et déposes
| Consignations électriques du ventilateur (DE01) | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
Manchettes « MO » de raccordements du ventilateur
| 800x400ht (DE01) | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaine d’extraction d’air existante située en amont du ventilateur (DE01) | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.7.2 - Consignations et déposes = | [5 empty] | 0
13.3.7.3 | Volets de réglages manuels
| Sans objet | Sans objet
| Total HT - 13.3.7.3 - Volets de réglages manuels = | [5 empty] | 0
13.3.7.4 | Gaines aérauliques
| Gaine en tôle acier galvanisé épaisseur (15/10eme), dimensions : 900x700ht | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptation circulaire /rectangulaire | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dallettes complémentaires de répartitions de dimensions 600 mm x 600 mm, | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Supportages de la gaine | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - - Gaines aérauliques = | [5 empty] | 0
13.3.7.5 | Manchettes de raccordements
Manchettes souple rectangulaire « M0 / A2-s1, d0 » de marque « France AIR », « VIM » type « MSCZ M0 »
| 800x740ht (DE01) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Joints d'étanchéité | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptations des gaines pour mise en œuvre | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.7.5 - Manchettes de raccordements = | [5 empty] | 0
13.3.7.6 | Équilibrages et mesures aérauliques
| Mesures et équilibrages des 6 volets à 6 m de hauteur | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mesures et équilibrages des 568 grilles de sol | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mise en œuvre de tôles perforés | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Essais et réglages | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Fiches d'autocontrôle et rapport final | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.7.6 - Équilibrages et mesures aérauliques = | [5 empty] | 0
| Total HT - 13.3.7 - Travaux prévus en phase 1 - Travaux réalisés au niveau des ventilateurs de désenfumage d’extraction DE01 et de soufflage DS01 (ZF existante impactée : ZF 08) = | [5 empty] | 0
13.3.8 | Travaux prévus en phase 2 - Travaux réalisés au niveau du ventilateur de désenfumage d’extraction DE08 (ZF existantes impactées : ZF 03/ZF 09)
13.3.8.2 | Consignations et déposes
| Consignations électriques du ventilateur (DE08) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dépose du ventilateur | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Coffret de relayage, boitiers de dérivation, pressostat et alimentations électriques associées | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaine d’extraction d’air existante, située en amont du ventilateur (DE08) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
Manchettes « MO » de raccordements du ventilateur
| 950x950ht (DE08) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.8.2 - Consignations et déposes = | [5 empty] | 0
13.3.8.3 | Ventilateur d'extraction désenfumage (DE08)
| Ventilateur d’extraction d’air désenfumage de marque « France AIR », « VIM » type DEFUMAIR : - Ventilateur résistant au feu 400°C/2H - Caisson centrifuge à entrainement direct DEFUMAIR 65000 4P - Débit d’air : 32 920 m3/h - Pression totale : 1500 Pa | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Capotage design et peinture anti-corrosion | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Plenum d’aspiration démontable | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Manchettes souples rectangulaires 400°C/2H | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptation circulaire /rectangulaire | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Capot de protection moteur « DESIGN moteur » | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Plots anti vibratiles | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Guillotine type PAP 40000 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Coffret ORDYNYS DS 1 vitesse, intégré au ventilateur | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Capot de protection ORDYNIS | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Interrupteur de proximité | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Contrôleur de débit | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.8.3 - Ventilateur d'extraction désenfumage (DE08) = | [5 empty] | 0
13.3.8.4 | Manutentions et levages
| Évacuation du caisson moteurs, gaines, registres, des anciennes installations | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Grutage depuis la rue de Fontenay pour pour pose du nouveau ventilateur et évacuation des équipements techniques déposés | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestion des demandes d’autorisation à réaliser auprès de la voirie | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.8.4 - Manutentions et levages = | [5 empty] | 0
13.3.8.5 | Supportage
| Système de marque « BIG FOOT », 4 pieds de supportage anti vibratile, équerres et rails de supportage | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dallettes complémentaires de répartitions de dimensions 600 mm x 600 mm | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.8.5 - Supportage = | [5 empty] | 0
13.3.8.6 | Volets de réglages manuels
| Sans objet | Sans objet
| Total HT - 13.3.8.6 - Volets de réglages manuels = | [5 empty] | 0
13.3.8.7 | Gaines aérauliques
| Nouvelle gaine en tôle acier galvanisé épaisseur (15/10eme) 1200x850ht | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dallettes complémentaires de répartitions de dimensions 600 mm x 600 mm | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Supportages de la gaine | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.8.7 - Gaines aérauliques = | [5 empty] | 0
13.3.8.8 | Réfections des joints
| Nouvelle étanchéité du réseau aéraulique (DE08) par un « MASTIC » gris, acrylique anti fongicide M1 | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.8.8 - Réfections des joints = | [5 empty] | 0
13.3.8.9 | Équilibrages et mesures aérauliques
| Équilibrages en terrasse | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mesures et équilibrages des 17 volets | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Location d'une nacelle telescopique 12m de haut à roue blanche | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mise en œuvre de tôles perforées | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Essais et réglages | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Fiches d'autocontrôle et rapport final | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.8.9 - Équilibrages et mesures aérauliques = | [5 empty] | 0
| Total HT - 13.3.8 - Travaux prévus en phase 2 - Travaux réalisés au niveau du ventilateur de désenfumage d’extraction DE08 (ZF existantes impactées : ZF 03/ZF 09) = | [5 empty] | 0
13.3.9 | Travaux prévus en phase 2 - Travaux réalisés au niveau des ventilateurs de désenfumage d’extraction DE06 et de soufflage DS06 (ZF existante impactée : ZF 04)
13.3.9.2 | Consignations et déposes
| Consignations électriques des ventilateurs DE06 et DS06 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilateurs, coffrets de relayage, boitiers de dérivation, pressostats et alimentations électriques associées | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaine d’extraction d’air existante située en amont du ventilateur (DE06) | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
Manchettes « MO » de raccordements des ventilateurs
| 600x600ht (DE06) | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 700x500ht (DS06) | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.9.2 - Consignations et déposes = | [5 empty] | 0
13.3.9.3 | Ventilateur d'extraction désenfumage (DE06)
| Ventilateur d’extraction d’air désenfumage de marque « France AIR », « VIM » type DEFUMAIR : - Ventilateur résistant au feu 400°C/2H - Caisson centrifuge à entrainement direct DEFUMAIR 65000 4P - Débit d’air : 17 550 m3/h - Pression totale : 950 Pa | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Capotage design et peinture anti-corrosion | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Plenum d’aspiration démontable | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Manchettes souples rectangulaires 400°C/2H | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptation circulaire /rectangulaire | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Capot de protection moteur « DESIGN moteur » | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Plots anti vibratiles | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Guillotine type PAP 40000 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Coffret ORDYNYS DS 1 vitesse, intégré au ventilateur | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Capot de protection ORDYNIS | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Interrupteur de proximité | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Contrôleur de débit | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.9.3 - Ventilateur d'extraction désenfumage (DE06) = | [5 empty] | 0
13.3.9.4 | Ventilateur d'amenée d'air désenfumage (DS06)
| Ventilateur d’extraction d’air désenfumage de marque « France AIR », « VIM » type DEFUMAIR : - Ventilateur résistant au feu 400°C/2H - Caisson centrifuge à entrainement direct DEFUMAIR - Débit d’air : 10 530 m3/h - Pression totale : 700 Pa | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Plenum d’aspiration démontable | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Manchettes souples rectangulaires 400°C/2H | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptation circulaire /rectangulaire | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Capot de protection moteur « DESIGN moteur » | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Plots anti-vibratiles | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Guillotine type PAP 18000 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Coffret ORDYNYS DS 1 vitesse, intégré au ventilateur | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Capot de protection ORDYNIS | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Interrupteur de proximité | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Contrôleur de débit | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.9.4 - Ventilateur d'amenée d'air désenfumage (DS06) = | [5 empty] | 0
13.3.9.5 | Manutentions et levages
| Evacuation des caisson moteurs, gaines, registres, des anciennes installations | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Grutage depuis la rue de Fontenay pour pour pose des nouveaux ventilateurs et évacuation des équipements techniques déposés | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestion des demandes d’autorisation à réaliser auprès de la voirie | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.9.5 - Manutentions et levages = | [5 empty] | 0
13.3.9.6 | Supportages
| Système de marque « BIG FOOT », 4 pieds de supportage anti vibratile, équerres et rails de supportage | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dallettes complémentaires de répartitions de dimensions 600 mm x 600 mm | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.9.6 - Supportages = | [5 empty] | 0
13.3.9.7 | Volets de réglages manuels
| Sans objet | Sans objet
| Total HT - 13.3.9.7 - Volets de réglages manuels = | [5 empty] | 0
13.3.9.8 | Gaines aérauliques
| Nouvelle gaine en tôle acier galvanisé épaisseur (15/10eme) 900x700ht (DE06) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dallettes complémentaires de répartitions de dimensions 600 mm x 600 mm | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Supportages de la gaine | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.9.8 - Gaines aérauliques = | [5 empty] | 0
13.3.9.9 | Réfections des joints
| Nouvelle étanchéité du réseau aéraulique (DE06) par un « MASTIC » gris, acrylique anti fongicide M1 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Nouvelle étanchéité du réseau aéraulique (DS06), par un « MASTIC » gris, acrylique anti fongicide M1 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.9.9 - Réfections des joints = | [5 empty] | 0
13.3.9.10 | Équilibrages et mesures aérauliques
| Mesures et équilibrages des 5 volets | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mise en œuvre de tôle perforés | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Essais et réglages | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Fiches d'autocontrôle et rapport final | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.9.10 - Équilibrages et mesures aérauliques = | [5 empty] | 0
| Total HT - 13.3.9 - Travaux prévus en phase 2 - Travaux réalisés au niveau des ventilateurs de désenfumage d’extraction DE06 et de soufflage DS06 (ZF existante impactée : ZF 04) = | [5 empty] | 0
13.3.10 | Travaux prévus en phase 2 - Travaux réalisés au niveau des ventilateurs de désenfumage d’extraction DE09 et de soufflage DS02 (ZF existante impactée : ZF 11)
13.3.10.2 | Consignations et déposes
| Consignations électriques des ventilateurs DE09 et DS02 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilateurs, coffrets de relayage, boitiers de dérivation, pressostats et alimentations électriques associées | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaine d’extraction d’air existante, située en amont du ventilateur (DE06) | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
Manchettes « MO » de raccordements des ventilateurs
| 600x600ht (DE09) | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 700x500ht (DS02) | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.10.2 - Consignations et déposes = | [5 empty] | 0
13.3.10.3 | Ventilateur d'extraction désenfumage (DE09)
| Ventilateur d’extraction d’air désenfumage de marque « France AIR », « VIM » type DEFUMAIR : - Ventilateur résistant au feu 400°C/2H - Caisson centrifuge à entrainement direct DEFUMAIR 4P - Débit d’air : 6480 m3/h - Pression totale : 900 Pa | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Capotage design et peinture anti-corrosion | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Plenum d’aspiration démontable | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Manchettes souples rectangulaires 400°C/2H | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptation circulaire /rectangulaire | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Capot de protection moteur « DESIGN moteur » | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Plots anti vibratiles | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Guillotine type PAP 40000 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Coffret ORDYNYS DS 1 vitesse, intégré au ventilateur | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Capot de protection ORDYNIS | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Interrupteur de proximité | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Contrôleur de débit | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.10.3 - Ventilateur d'extraction désenfumage (DE09) = | [5 empty] | 0
13.3.10.4 | Ventilateur d'amenée d'air désenfumage (DS02)
| Ventilateur d’extraction d’air désenfumage de marque « France AIR », « VIM » type DEFUMAIR : - Ventilateur résistant au feu 400°C/2H - Caisson centrifuge à entrainement direct DEFUMAIR - Débit d’air : 3890 m3/h - Pression totale : 800 Pa | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Plenum d’aspiration démontable | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Manchettes souples rectangulaires 400°C/2H | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptation circulaire /rectangulaire | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Capot de protection moteur « DESIGN moteur » | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Capotage design et peinture anti-corrosion | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Plots anti-vibratiles | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Guillotine type PAP 18000 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Coffret ORDYNYS DS 1 vitesse, intégré au ventilateur | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Capot de protection ORDYNIS | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Interrupteur de proximité | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Contrôleur de débit | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.10.4 - Ventilateur d'amenée d'air désenfumage (DS02) = | [5 empty] | 0
13.3.10.5 | Manutentions et levages
| Evacuation des caisson moteurs, gaines, registres, des anciennes installations | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Grutage depuis la rue de Fontenay pour pour pose des nouveaux ventilateurs et évacuation des équipements techniques déposés | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestion des demandes d’autorisation à réaliser auprès de la voirie | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.10.5 - Manutentions et levages = | [5 empty] | 0
13.3.10.6 | Supportages
| Système de marque « BIG FOOT », 4 pieds de supportage anti vibratile, équerres et rails de supportage | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dallettes complémentaires de répartitions de dimensions 600 mm x 600 mm | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.10.6 - Supportages = | [5 empty] | 0
13.3.10.7 | Volet de réglages manuels
| Sans objet | Sans objet
| Total HT - 13.3.10.7 - Volet de réglages manuels = | [5 empty] | 0
13.3.10.8 | Gaines aérauliques
| Gaine en tôle acier galvanisé (DE09) épaisseur (15/10eme), dimension : 600x500ht | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptation circulaire /rectangulaire | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dallettes complémentaires de répartitions de dimensions 600 mm x 600 mm | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Supportages de la gaine | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.10.8 - Gaines aérauliques = | [5 empty] | 0
13.3.10.9 | Réfections des joints
| Nouvelle étanchéité du réseau aéraulique (DS02) par un « MASTIC » gris, acrylique anti fongicide M1 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.10.9 - Réfections des joints = | [5 empty] | 0
13.3.10.10 | Equilibrages et mesures aérauliques
| Mesures et équilibrages des 2 volets | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mise en œuvre de tôle perforés | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Essais et réglages | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Fiches d'autocontrôle et rapport final | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.10.10 - Equilibrages et mesures aérauliques = | [5 empty] | 0
| Total HT - 13.3.10 - Travaux prévus en phase 2 - Travaux réalisés au niveau des ventilateurs de désenfumage d’extraction DE09 et de soufflage DS02 (ZF existante impactée : ZF 11) = | [5 empty] | 0
13.3.11 | Travaux prévus en phase 3 - Travaux réalisés au niveau des ventilateurs de désenfumage d’extraction DE04 et de soufflage DS04 (ZF impactées : ZF 09/ZF 15)
13.3.11.2 | Consignes et déposes
Manchettes « MO » de raccordements des ventilateurs
| 600x600ht (DE04) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 750x750ht (DS04) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.11.2 - Consignes et déposes = | [5 empty] | 0
13.3.11.3 | Ventilateur d'extraction désenfumage (DE04)
| Mesures aérauliques avant et apres interventions | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dépose gaine en amont du ventilateur | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptation circulaire /rectangulaire | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mise en place d’une tôle | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Repose de la gaine et raccordement | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.11.3 - Ventilateur d'extraction désenfumage (DE04) = | [5 empty] | 0
13.3.11.4 | Ventilateur d'amenée d'air désenfumage (DS04)
| Mesures aérauliques avant et après interventions | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dépose partielle de la gaine en amont du ventilateur | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mise en place d’une tôle créant perte de charge | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Repose de la gaine et raccordement | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.11.4 - Ventilateur d'amenée d'air désenfumage (DS04) = | [5 empty] | 0
13.3.11.5 | Manchettes de raccordements
Manchettes souple rectangulaire « M0 / A2-s1, d0 » de marque « France AIR », « VIM » type « MSCZ M0 »
| 600x600ht (DE04) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 750x750ht (DS04) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Joints d'étanchéité | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptations des gaines pour mise en œuvre | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.11.5 - Manchettes de raccordements = | [5 empty] | 0
13.3.11.6 | Volets de réglages manuels
| Sans objet | Sans objet
| Total HT - 13.3.11.6 - Volets de réglages manuels = | [5 empty] | 0
13.3.11.7 | Nouveaux volets de désenfumage mécanique
| Volets tunnel horizontal motorisés , de marque France AIR type « REF VD3 », dimensions 600x400 | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Bobine électromagnétique, et moteur de réarmement | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dépose et repose des grilles d’extraction existante | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dépose du coffrage de liaison « grille/dalle » | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pose des volets tunnel | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptation du volet avec cornières de liaisons | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaine CF 2h de marque « PROMAT L500 » 600x400ht type « PROMATEC L500 », de classe A1 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Supportage de la gaine par ½ coquille CF°2H | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Raccordement sur gaine STAFF en faux plafond existante par des coudes à 45° | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Plénum de raccordement en conduit coupe-feu de marque « PROMAT L500 » étanche entre volets et gaine STAFF | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.11.7 - Nouveaux volets de désenfumage mécanique = | [5 empty] | 0
13.3.11.8 | Réfections des joints
| Nouvelle étanchéité du réseau aéraulique (DE04)par un « MASTIC » gris, acrylique anti fongicide M1 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Nouvelle étanchéité du réseau aéraulique (DS04)par un « MASTIC » gris, acrylique anti fongicide M1 | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.11.8 - Réfections des joints = | [5 empty] | 0
13.3.11.9 | Équilibrages et mesures aérauliques
| Mesures et équilibrages des 8 volets | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mise en œuvre de tôle perforés | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Essais et réglages | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Fiches d'autocontrôle et rapport final | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.11.9 - Équilibrages et mesures aérauliques = | [5 empty] | 0
| Total HT - 13.3.11 - Travaux prévus en phase 3 - Travaux réalisés au niveau des ventilateurs de désenfumage d’extraction DE04 et de soufflage DS04 (ZF impactées : ZF 09/ZF 15) = | [5 empty] | 0
13.3.12 | Travaux prévus en phase 3 - Travaux réalisés au niveau des ventilateurs de désenfumage d’extraction DE03 et de soufflage DS03 (ZF impactée : ZF 12)
13.3.12.2 | Consignations et dépose
Manchettes « MO » de raccordements des ventilateurs
| 800x650 (DE03) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 800x400 (DS03) | U |  | 0 | 0 | 650 | 0
| Total HT - 13.3.12.2 - Consignations et dépose = | [5 empty] | 0
13.3.12.3 | Ventilateur d'extraction désenfumage (DE03)
| Mesures aérauliques avant et apres interventions | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dépose gaine en amont du ventilateur | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptation circulaire /rectangulaire | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mise en place d’une tôle | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Repose de la gaine et raccordement | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.12.3 - Ventilateur d'extraction désenfumage (DE03) = | [5 empty] | 0
13.3.12.4 | Ventilateur d'amenée d'air désenfumage (DS03)
| Mesures aérauliques avant et apres interventions | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dépose partielle de la gaine en amont du ventilateur | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptation circulaire /rectangulaire | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mise en place d’une tôle | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Repose de la gaine et raccordement | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.12.4 - Ventilateur d'amenée d'air désenfumage (DS03) = | [5 empty] | 0
13.3.12.5 | Manchettes de raccordements
Manchettes souple rectangulaire « M0 / A2-s1, d0 » de marque « France AIR », « VIM » type « MSCZ M0 »
| 800x700ht (DE03) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 800x650ht (DS03) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Joints d'étanchéité | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptations des gaines pour mise en œuvre | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.12.5 - Manchettes de raccordements = | [5 empty] | 0
13.3.12.6 | Gaines aérauliques
| Dépose de la gaine existante (DE03) (800x400) | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaine tôle 800x700 | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dallettes complémentaires de répartitions de dimensions 600 mm x 600 mm | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.12.6 - Gaines aérauliques = | [5 empty] | 0
13.3.12.7 | Volets de réglage manuel
| Sans objet | Sans objet
| Total HT - 13.3.12.7 - Volets de réglage manuel = | [5 empty] | 0
13.3.12.8 | Équilibrages et mesures aérauliques
| Mesures et équilibrages des 8 volets | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mise en œuvre de tôles perforées | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Essais et réglages | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Fiches d'autocontrôle et rapport final | U |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.3.12.8 - Équilibrages et mesures aérauliques = | [5 empty] | 0
| Total HT - 13.3.12 - Travaux prévus en phase 3 - Travaux réalisés au niveau des ventilateurs de désenfumage d’extraction DE03 et de soufflage DS03 (ZF impactée : ZF 12) = | [5 empty] | 0
13.4 | Électricité
13.4.1 | Alimentation des équipements en toiture
| Raccordements des moteurs et volets de désenfumage depuis attentes aux lots CFO/CFA | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT - 13.4.1 - Alimentation des équipements en toiture = | [5 empty] | 0
13.4.2 | Chemins de câbles
| Sans objet | Sans objet
| Total HT - 13.4.2 - Chemins de câbles = | [5 empty] | 0
Études et DOE PHASE 1
| Études exécutions | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Etiquetages de l'ensembles des ventilateurs (DE/DS) en terrasse et coffrets | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DOE / DIUO | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| S/Total HT - Études et DOE PHASE 1 = | [5 empty] | 0
Études et DOE PHASE 2
| Études exécutions | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Etiquetages de l'ensembles des ventilateurs (DE/DS) en terrasse et coffrets | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DOE / DIUO | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| S/Total HT - Études et DOE PHASE 2 = | [5 empty] | 0
Études et DOE PHASE 3
| Études exécutions | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Etiquetages de l'ensembles des ventilateurs (DE/DS) en terrasse et coffrets | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DOE / DIUO | Ens |  | 0 | 0 | 0 | 0
| S/Total HT - Études et DOE PHASE 3 = | [5 empty] | 0
|  | Total en euros HT |  |  |  |  | 0
|  | TVA (20%) |  |  |  |  | 0
|  | Total en euros TTC |  |  |  |  | 0