QUESTIONS CONSULTATION 2026-34
Question 1 :
Concernant l'article 1.5 du CCTP, pouvez-vous confirmer si l'étude de déperditions attendue doit être réalisée logement par logement ou par typologie afin de valider les puissances par bâtiment ? 
Les déperditions devront être réalisées logement par logement.
Question 2 :  
Les données thermiques existantes pourront-elles être mises à disposition ? 
Les données thermiques devront être calculées par l'entreprise.
Question 3 : 
Le CCTP mentionne 22 bâtiments. Toutefois, après analyse du plan de masse, nous identifions 14 bâtiments à raccorder. 
Il y a bien 14 bâtiments.
Question 4 : 
Pouvez-vous nous confirmer le nombre exact de bâtiments concernés par les travaux et la création des sous-stations ? 
Une sous station secondaire par bâtiment.
Question 5 : 
Etant donné que la prochaine visite sur site est prévue le 17/11/2026, pourriez-vous nous accorder un report de réponse d'au moins une semaine ? 
Pour des raisons d’impératif de livraison avant la fin de l’année, il est impossible de prolonger la DLRO.
Question 6 : 
Pourriez-vous nous transmettre un plan PID ou de fonctionnement des sous-stations à réaliser ?
Ces plans ont déjà été insérés dans le DCE et les annexes se nomment :
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ELEMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES A PRENDRE EN COMPTE :
· Nombre de sous station à prévoir : 14, une par bâtiment
· Il n'est pas prévu de pot à boues
· Il n'est pas prévu de désembouage
· Les vannes de pieds de colonnes sont conservées.
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